Būvprojekta sastāvs ēkas jaunbūvei P. Miglinīka ielā 27, Ludzā, LV-5701

| Nr. p. k. | Marka | Nosaukums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Vispārīgā daļa |  |  |  |
| 1. | TI | Topogrāfiskā izpēte |  |
| 2. | ĢI | Ģeotehniskā izpēte |  |
| II. Arhitektūras daļa |  |  |  |
| 6. | TS | Teritorijas sadaļa | Ar savietotajiem inženiertīkliem |
| 7. | ĢP | Būvprojekta ģenerālplāns |  |
| 8. | AR | Arhitektūras risinājumi | Tajā skaitā, vides pieejamības risinājumi objekta vizualizācijas min 5 |
| 9. | ARD | Arhitektūras risinājumi, detalizētie | Detalizācija tādā apmērā, kas ir pietiekams būvniecībai un būvniecibas iepirkuma veikšanai. |
| 10. | IE | Iekārtu izvietojums | Iekārtu izvietojums, tai skaitā mēbeļu izvietojums telpu plānos. Mēbeļu izvietojums saskaņojams ar ēkas lietotāju. |
| 11. | IN | Interjers | Interjera risinājumi ar sienu notinumiem visām publiski pieejamajām telpām. Principiāli interjera risinājumi biroju telpām, koplietošanas un sanitārtehniskajām telpām. Apdares apraksts pārējām telpām. |
| III. Inženierrisinājumu daļa Izstrādājot inženiertīklu risinājumus, jāņem vērā, ka saskaņā ar telpu apkalpošanas nepieciešamību, jāparedz tāds inženiertīklu izvietojums, kas nodrošinātu ērtu un ātru piekļuvi tiem ekspluatācijas laikā (remonts, nomaiņa), nebojājot konstrukcijas, un telpu (ēkas) apdari |  |  |  |
| 12. | BK | Būvkonstrukcijas | Tajā skaitā MK, KK, DZK un detalizētās būvkonstrukcijas |
| 13. | AVK | Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana | Arī aukstumapgāde, pretdūmu aizsardzība. Saskaņā ar normatīviem un UPP. Dūmu izvades risinājumus iekļaut visās attiecīgajās Būvprojekta sadaļās, tajā skaitā Arhitektūras risinājumos. |
| 14. | ŪK | Ūdensapgāde un kanalizācija | Iekšējie tīkli, tajā skaitā ugunsdzēsības ūdensvads, saskaņā ar UPP. |
| 15. | SM | Siltummehānika | Pieslēgums esošajiem siltumapgādes pilsētas tīkliem. Paredzēt atsevišķu siltummezglu jaunajā apjomā. |
| 16. | EL | Elektroapgāde | Iekšējie tīkli |
| 17. | ESS | Elektronisko sakaru sistēmas | Ietver datortīklu, iekšējo IP tālruņu tīklu, televīzijas tīklu, apsardzes signalizāciju, videonovērošanu, piekļuves kontroles sistēmu, video un apskaņošanas sistēmu koplietošanas telpām. |
| 18. | UAS | Ugunsdzēsības automātikas sistēmas | Saskaņā ar UPP un būvnormatīviem, kas nosaka būvju ugunsdrošību un ugunsdrošības normas, būvnormatīvos noteiktajā apmērā, ugunsgrēka signalizācija, centralizētā izziņošanas sistēma, automatizētās ugunsdzēšanas sistēmas. Ugunsdzēsības automātikas sistēmas UAS savietot ar vadības automatizācijas sistēmām VAS, kā arī piekļuves kontroles sistēmām un elelektroapgādes sistēmām, atbilstoši būvnormatīvu prasībām. |
| 19. | VAS | Vadības un automatizācijas sistēmas | Paredz iekārtām, uz kurām attiecas īpašas tehnoloģiskās prasības, to tehniski un ekonomiski pamatojot. Paredzēt fasādes apgaismojuma un koplietošanas telpu apgaismojuma automatizēto vadību. |
| 20. | ŪKT | Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli |  |
| 21. | DT | Drenāžas tīkli |  |
| 22. | LKT | Lietus ūdens kanalizācijas tīkli |  |
| 23. | SAT | Siltumapgāde, ārējie tīkli |  |
| 24. | ELT | Elektroapgāde, ārējie tīkli |  |
| 25. | EST | Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli |  |
| 26. | VAR | Vides aizsardzības pasākumi |  |
| IV. Tehnoloģiskā daļa |  |  |  |
| 27 | TN | Tehnoloģiskā daļa |  |
| V. Ekonomikas daļa |  |  |  |
| 27. | IS | Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums | Specifikācijas |
| 28. | BA | Būvdarbu apjomu saraksts |  |
| 29. | T | Izmaksu aprēķins | Tāmes |
| VI. Citi apzīmējumi |  |  |  |
| 30. | DOP | Darbu organizēšanas projekts | Jāietver arī ugunsdzēsības pasākumu plāns būvniecības laikam un būvniecības risku analīze un novēršanas pasākumi. Sniegt esošās ēkas aizsardzības pasākumu risinājumus. Pamatot lietoto tehnoloģiju atbilstību konkrētajai objektu novietojuma situācijai. |
| 31. | MBP | Būvprojekts minimālā sastāvā |  |
| 32. | BP | Būvprojekts |  |
| 33. | DR | Detalizēti darba rasējumi | Izstrādā būvdarbu veicējs. |
| 34. | UPP | Ugunsdrošības pasākumu pārskats |  |
| 35. |  | Ēkas energoefektivitātes novērtējums |  |
| 36. |  | Ēkas uzturēšanas un apsaimiekošanas pamatnosacījumi, vismaz sekojošām sadaļām: -Ūdensapgāde un kanalizācija; -Siltumapgāde; -Ventilācija un gaisa kondicionēšana; -Elektroapgāde; -Vājstrāvu sistēmas; -Vadības un automatizācijas sistēmas; | Sagatavo būvdarbu veicējs pirms ēkas nodošanas ekspluatācijā. |