**Par iepirkumu „Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde objektam “Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā””, ID Nr. LNP 2016/83**

1. **Jautājums:**

 Lūdzam sniegt skaidrojumu par pieprasītā Būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) sastāvu. Instrukcijai pievienotajā pielikumā Nr. 1 norādīts Būvprojekta (BP) sastāvs, bet nav norādīts Būvprojekta minimālajā sastāvā (MBP) sastāvs. Vai sastāvu iepirkuma pretendēti var sastādīt atbilstoši Instrukcijai un pārējiem norādījumiem Instrukcijas dokumentos? Vai var tikt pielietots sekojošs sastāvs pēc parauga?

Sastāva paraugs.

Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP) sastāvs

**Vispārīgā daļa**

Projektēšanas uzdevums

Tehniskie noteikumi

Zemes un būvju īpašuma dokumenti. Inventarizācijas lieta

Būvprojekta autoru saraksts. Atbildīgo projektētāju sertifikātu kopijas. Apdrošināšanas polišu kopijas

Pilnvaras un apliecinājumi

TI Topogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām

ĢI Ģeoloģiskā izpēte

VAS Vizuālās apskates atzinums

FF Fotofiksācija

Būvprojekta apraksts

UPP Ugunsdrošības pasākumu pārskats (koncepcija)

**Arhitektūras daļa**

ĢP Būvprojekta ģenerālplāns

AR Arhitektūras risinājumi

**Inženierrisinājumu daļa**

BK Būvkonstrukcijas

AVK Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

SM Siltummehānika

ŪK Ūdensapgāde un kanalizācija

ŪKBŪA Ūdensapgāde un kanalizācija. Baseina ūdens apstrādes sistēma

EL Elektroapgāde, zibens aizsardzība un apgaismojums

ESS Elektronisko sakaru sistēmas

UAS Automātiskā ugunsdrošības signalizācija

VAS Vadības un automatizācijas sistēmas

ŪKT Ūdensapgāde un kanalizācija. Teritorijas tīkli

SAT Siltumapgāde. Teritorijas tīkli

ELT Elektroapgāde un teritorijas apgaismojums. Teritorijas tīkli

EST Elektronisko sakaru tīkli. Teritorijas tīkli

**Pielikums**

Budžeta kopsavilkums.

Būvdarbu specifikācija (ar pasūtītāju atsevišķi saskaņotā apjomā)

**Atbilde:**

Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP) jāizstrādā atbilstoši 02.09.2014. MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 28.punkta prasībām un Instrukcijas 3.pielikuma “Projektēšanas uzdevums” nosacījumiem.

1. **Jautājums:**

   Kādā apjomā paredzēt topogrāfiskā plāna ar pazemes komunikācijām (TI) un ģenerālplāna (ĢP) izstrādāšanu? Nav doti nekādi izmēri vai konkrēti norādījumi. Nav pievienots gruntsgabala robežu plāns ar platību (m²). Lūdzam izsniegt Zemesgabala robežu plānu ar zemesgabala platību! Lūdzam precizēt projektējamās teritorijas izmēru m², ieskaitot ielas un ārējās (teritorijas) inženierkomunikācijas (SAT, ELT, EST, ŪKT) vismaz aptuveni!

**Atbilde:**

Instrukcijas 3.pielikuma “Projektēšanas uzdevums” 10.2.apakšpunktā noteikts, ka topogrāfisko plānu pasūta un izmanto vajadzīgajā apjomā - Izpildītājs. Zemesgabala robežu plāns pievienots pie Instrukcijas pielikumiem Ludzas novada pašvaldības mājas lapā.

**3.   Jautājums:**

Kādā apjomā paredzēt ārējo (teritorijas) inženierkomunikāciju (SAT, ELT, EST, ŪKT) izstrādāšanu? Nav doti nekādi izmēri vai konkrēti norādījumi. Ja iespējams, lūdzam norādīt ārējo (teritorijas) inženierkomunikāciju (SAT, ELT, EST, ŪKT) pieslēguma vietu attālumus metros (m) no projektējamā objekta!

**Atbilde:**

Ārējās inženierkomunikācijas jāizstrādā saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikuma “Projektēšanas uzdevums” noteiktajām prasībām.

**4.**   **Jautājums:**

 Lūdzam apstiprināt, vai projektā tiešām jāiekļauj ~300 m garš kanalizācijas cauruļvada posms pa P.Miglinīka ielu līdz Biržas ielai, pieslēdzot esošās dzīvojamās mājas, saskaņā ar SIA “Ludzas apsaimniekotājs” Tehniskajiem noteikumiem 02.09.2016 Nr. 1-9/604?

**Atbilde:**

Kanalizācijas cauruļvadu posma projekts jāizstrādā ievērojot 02.09.2016 Nr. 1-9/604 SIA “Ludzas apsaimniekotājs” Tehniskos noteikumus.

**5.**  **Jautājums:**

     Instrukcijā nav doti nekādi norādījumi par siltuma avotu un siltumapgādes risinājumu. Nav Tehnisko noteikumu par siltumapgādi (SAT, SM). Lūdzam sniegt norādījumus kā risināt siltumapgādi?

**Atbilde:**

SIA “Ludzas apsaimniekotājs” Tehniskie noteikumi par siltumapgādi, pievienoti pie Instrukcijas pielikumiem Ludzas novada pašvaldības mājas lapā.

**6.**  **Jautājums:**

 Lūdzam izsniegt ģimnāzijas ēkas Inventarizācijas lietas ēkas pagraba un 1. stāva plānus, lai plānotu pieslēgumu esošajai ēkai.

**Atbilde:**

Papildus informācija pievienota pie iepirkuma Instrukcijas pielikumiem Ludzas novada pašvaldības mājas lapā.

**7.**  **Jautājums:**

 Vai tehniskā piedāvājums ir pretendenta paredzētais darbu apjoms? (Minētā MBP sastāvs)

**Atbilde:**

Instrukcijas 4.2.punktā “Tehniskais piedāvājums” jāizstrādā atbilstoši Instrukcijas 3.pielikumam “Projektēšanas uzdevums”.