APSTIPRINĀTA

Iepirkumu komisijas

2016. gada 1. aprīļa sēdē

(protokols Nr. 1/29)

Ludzas novada pašvaldība

IEPIRKUMA

„Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2016/29)

INSTRUKCIJA

Ludza 2016

Saturs

| 1.; Vispārīgā informācija. 2.; Prasības pretendentiem. 3.; Pretendenta iesniedzamie dokumenti. 4.; Tehniskais piedāvājums. 5.; Finanšu piedāvājums. 6.; Piedāvājumu izvērtēšana. 7.; Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi. 8.; Pretendenta tiesības un pienākumi. 9.; Iepirkuma pielikumi: - pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā - pielikums – Informācija par pretendentu - pielikums – Tehniskās specifikācijas 4. pielikums – Izstrādāto būvprojektu saraksts 5. pielikums – Galveno speciālistu saraksts 6. pielikums – CV veidne 7. pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksts 8. pielikums – Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums 9. pielikums – Finanšu piedāvājums. |  |
| --- | --- |

- Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2016/29

## Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

## Iepirkuma priekšmets

1.3.1.   Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

1.3.2.   CPV kods 71320000-7

## Iepirkuma metode

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu

# Līguma izpildes vieta

Ludzas pilsēta

# Līguma izpildes laiks

- 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Autoruzraudzības darbu izpildes termiņš – saskaņā ar būvdarbu izpildes termiņiem. Termiņš tiks precizēts, noslēdzot autoruzraudzības līgumu. Līgums par autoruzraudzības veikšanu objektā tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies būvniecības iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

- 1.7.     Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība

- 1.7.1. Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-precem-un-pakalpojumiem-no-eur-4000-lidz-eur-42-000-bez-pvn/.

- 1.7.2.  Ar iepirkuma dokumentāciju ieinteresētā persona var iepazīties katru darba dienu laikā no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, Ludzas novada pašvaldībā, 306.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā līdz 2016. gada 13. aprīlim plkst. 11:00, tālr. 65707133. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta, faksa vai e-pasta starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/29 uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

1.7.4.  Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-precem-un-pakalpojumiem-no-eur-4000-lidz-eur-42-000-bez-pvn/.

1.7.5.  Kontaktpersona – iepirkumu komisijas locekle-sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. 65707133, fakss 65707402.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

- 1.8.1 	Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 13. aprīlim plkst. 11:00, Ludzā, Raiņa ielā 16, LV-5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres, iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

- 1.8.2. 	Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

- 1.8.3. 	Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

- 1.8.4. 	Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

- 1.8.5. 	Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

1.8.6. Pretendentam jāizvērtē Pasūtītāja izsniegtās Instrukcijas Tehniskā specifikācija ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā ir iekļāvis pilnīgi visas izmaiņas, kas nepieciešamas pilnīgai Instrukcijā paredzēto darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz 2016. gada 13. aprīlim plkst. 11:00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Iepirkums „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/29. Neatvērt 2016. gada 13. aprīlim plkst. 11:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

- 1.11.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls (ar atzīmi „Oriģināls”) un 2 (divas) Pretendenta apliecinātas piedāvājuma kopijas (ar atzīmi „Kopija”).

    - Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi „TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi „KOPIJA PAREIZA”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina Pretendents vai tā pilnvarotais pārstāvis.

  - Cita informācija

    - Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un Iepirkumu komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

2.1.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

2.1.2. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

2.1.3. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

2.1.3.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), ir apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2.1.3.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

## PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

- 3.1.  Pretendents iesniedz pretendenta amatpersonas vai tās pilnvarotās personas parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā (Pielikums Nr.1).

- 3.2.  Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopija.

- 3.3. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga būvkomersanta reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

- 3.4.  Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst instrukcijā noteiktām prasībām) iepriekšējos 3 (trīs) gados (2013., 2014. un 2015. gadā) izstrādāto un būvvaldē akceptēto tehnisko projektu saraksts atbilstoši sniegto pakalpojumu saraksta veidnei (4. pielikums). Sarakstā jāiekļauj informācija par pretendenta pieredzi publisko ēku tehnisko projektu izstrādē iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013.-2015.g.). Par atbilstošu tiks uzskatīta tā pretendenta pieredze, kurš iepriekšminētā laika posmā sekmīgi īstenojis vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu objektu projektēšanu. Šī iepirkuma ietvaros par līdzvērtīgu objektu tiks uzskatīts tāds objekts, kas atbilst šādiem raksturlielumiem:

a)	projektēšanas veids: publiskas ēkas (jaunbūves vai rekonstrukcijas (pārbūves), būves kopējā platība ne mazāka par 1000m2), projektēšana (iekļaujot ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroietaišu un elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanu);

b)	kopējais projektēšanas darbu apjoms naudas izteiksmē EUR bez PVN ir ne mazāks kā Pretendenta piedāvātā līgumcena EUR bez PVN.

- Pretendentam jānorāda tikai pilnībā izstrādātie un būvvaldē akceptētie tehniskie projekti.

- 3.5. 	Par sarakstā norādītajiem tehniskajiem projektiem pretendentam jāiesniedz tehnisko projektu pasūtītāju pozitīvās atsauksmes.

- 3.6. 	Informācija par pretendenta piedāvāto speciālistu pieredzi atbilstoši 5. pielikumam un šo speciālistu CV (6. pielikums). Pretendentam jānodrošina šādi speciālisti:

- 3.6.1. Tehniskā projekta vadītājs, kurš ir sertificēts ēku konstrukciju projektētājs un kurš atbilst šādām minimālām prasībām:

- ir piedalījies vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu tehnisko projektu izstrādē (Instrukcijas punkts 3.4.), ko apliecina speciālista CV;

- ir iegūta sertifikācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sertifikātam ir jābūt spēkā esošam.

3.6.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs, kurš atbilst šādām prasībām:

- ir piedalījies vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu tehnisko projektu izstrādē (Instrukcijas punkts 3.4.), ko apliecina speciālista CV;

- ir iegūta sertifikācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sertifikātam ir jābūt spēkā esošam.

3.6.3. Elektroietaišu projektētājs, kurš atbilst šādām prasībām:

- ir piedalījies vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu tehnisko projektu izstrādē (Instrukcijas punkts 3.4.), ko apliecina speciālista CV;

- ir iegūta sertifikācija elektroietaišu projektēšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sertifikātam ir jābūt spēkā esošam.

3.6.4. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs, kurš atbilst šādām prasībām:

- ir piedalījies vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu tehnisko projektu izstrādē (Instrukcijas punkts 3.4.), ko apliecina speciālista CV;

- ir iegūta sertifikācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sertifikātam ir jābūt spēkā esošam.

3.6.5. Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs, kurš atbilst šādām prasībām:

- ir piedalījies vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu tehnisko projektu izstrādē (Instrukcijas punkts 3.4.), ko apliecina speciālista CV;

- ir iegūta sertifikācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sertifikātam ir jābūt spēkā esošam.

- 3.7. Pretendenta piedāvāto projektētāju projektēšanas sertifikātu kopijas.

3.8. Noslēgtā darba līguma kopija / nodomu protokols, kas apliecinās darba tiesisko attiecību esamību starp pretendentu un projektētāju.

- 3.9. Ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu aprakstu atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksta veidnei (7. pielikums),

- apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (8. pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītās Pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus vai Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums.

3.10. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt piedāvājumu.

3.11. 	Finanšu piedāvājums (atbilstoši 9. pielikumam).

3.12. Piedāvājumi, kuros netiks iekļauti 3. punktā noteikti dokumenti, vai pretendentu kvalifikācija neatbildīs noteiktajām prasībām, tiks noraidīti.

## Tehniskais piedāvājums

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka viņš uzņemsies veikt Tehniskajā specifikācijā / Projektēšanas uzdevumā (3. pielikums) norādītos darbus, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

- Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formā (9. Pielikums) noteiktajām prasībām. Cenām jābūt izteiktām eiro. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, tai skaitā nepieciešamās izpētes izmaksas, ja tādas nepieciešamas, transporta izmaksas, nodokļi, u.c. Piedāvājuma cena ir nemainīga visā līguma izpildes laikā. Finanšu piedāvājumā arī jānorāda autoruzraudzības atlīdzība.

6. Piedāvājumu izvērtēšana

- 6.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkumu komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

- 6.2. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc iepirkuma dokumentācijas nosacījumos norādītā termiņa, netiks vērtēti.

- 6.3. Iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkumā atbilst Instrukcijā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkumā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Instrukcijā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

- 6.4. 	Iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim Projektētājam dod priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkumu komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam Projektētājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

- 6.5. Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkumā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

- 6.6.   Pretendentu, kuri:

- vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkumā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkumā;

- nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;

- ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

- 6.7. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Instrukcijā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Instrukcijā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

- 6.8. 	No piedāvājumiem, kas atbilst Instrukcijā noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.

- 6.9. Ja iepirkumu komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

- IepirkumU komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkumu komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pakalpojumu apjomu utt.

    - Pieņemt lēmumu un slēgt līgumus ar izraudzīto pretendentu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijā noteiktajām prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkumu komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma izziņošanas.

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par instrukciju.

    - Pirms vērtēšanas uzsākšanas parakstīt apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka komisijas loceklis ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkumu komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-precem-un-pakalpojumiem-no-eur-4000-lidz-eur-42-000-bez-pvn/) par iepirkumu.

    - Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts sniegt pakalpojumus.

    - Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendenta pienākumi

    - Piedaloties iepirkumā, ievērot normatīvo aktu prasības.

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Iepirkumu komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

- INSTRUKCIJAS PIELIKUMI

1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.

2. pielikums – Informācija par pretendentu.

3. pielikums – Tehniskā specifikācija.

4. pielikums – Izstrādāto būvprojektu saraksts.

5. pielikums – Galveno speciālistu saraksts.

6. pielikums – CV veidne

7. pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksts

8. pielikums – Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums

9. pielikums – Finanšu piedāvājums.

1. pielikums

Iepirkuma „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/29 instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2016. gada ____. ______________

      - Izskatot iepirkuma „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/29 Instrukciju, mēs piedāvājam sniegt pakalpojumus saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

      - Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

      - Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumus, kas minēti iepirkumā par kopējo summu ____________ (summa vārdiem) EUR bez PVN.

Piedāvājuma cena ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās, un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

2. pielikums

Iepirkuma „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/29 instrukcijai

Informācija par pretendentu

Iepirkumam „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/29

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona: |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

Iepirkuma „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/29 instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

| Projekta pasūtītājs | Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453 Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 |
| --- | --- |
| Objekts | Ludzas pilsētas ģimnāzija |
| Projektējamā objekta adrese | Blaumaņa ielā 4, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 |
| Zemes gabala īpašnieks | Ludzas novada pašvaldība |
| Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība |
| Zemes vienības kadastra apzīmējums | 6801-006-0394 |
| Zemes gabala platība | 19 922 m2 |
| Būves esošie tehniskie rādītāji | Būvtilpums - 12 817 m3 Apbūves laukums 906.10 m2 Stāvu skaits – 4 (četri, virszemes) |
| Būvniecības veids | pārbūve |
| Objekta ietilpība | Paredzamais izglītojamo skaits – 600 |
| Būves grupa | III grupa |
| Būves klasifikācijas kods | 1263 |
| Projektēšanas stadijas | 1) Būvprojekts minimālā sastāvā 2) Būvprojekts |
| Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība uz 1 lapas Zemes robežu plāns uz 2 lapas Būves tehniskās inventarizācijas lieta uz 15 lapām |
| Projektēšanas nosacījumi : |  |
| Objekta izpēte | - Esošās ēkas, to konstrukciju un iekšējo inženiertīklu tehniska un vizuāla apsekošana. - Energoaudits(esošās situācijas). |
| Vispārējie norādījumi | - Projektētājam ēkas pārbūves būvdarbu veikšanai jāpiedāvā moderni, mūsdienīgi un energoefektīvi risinājumi, viegli kopjami, nodilumizturīgi materiāli, ievērojot ugunsdrošības normas un sanitārhigēniskās normas. - Arhitektūras risinājumus izstrādāt atbilstoši energoefektīvas būvniecības un labas projektēšanas prakses principiem. - Esošai ēkai paredzēts veikt dažu telpu pārplānošanu. - Būvprojekts jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai sekmīgi veiktu būvdarbus un objektu nodotu ekspluatācijā. - Nosacījumi projektēšanai – virsmu apdarē, mēbelēm un iekārtu virsmām izmantot materiālus atbilstoši 01.01.2014. MK noteikumiem Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”. - Izpildītājs organizē tehnisko noteikumu (ja nepieciešams) saņemšanu saskaņā ar Būvatļaujas norādījumiem. - Projekta risinājumi saskaņojami ar pasūtītāju. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 28. punktam un 02.09.2014. MK noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 71.punktam. |
| Prasības vispārīgajai daļai | - Projekta sastāva, sākumdatu – saskaņojumu, īpašumu apliecinošo dokumentu, tehnisko noteikumu pieprasīšana, apkopošana un noformēšna. - Fotofiksācija ar skatupunktu izvietojuma shēmu. - Paskaidrojuma raksta sagatavošana, iekļaujot arī darba drošības un ugunsdrošības pārskatus, kā arī vides aizsardzības un pieejamības pasākumus. |
| Prasības arhitektūras daļai | 1. PĀRPLĀNOJUMI: - Telpas 1. stāvā - Pārbūvējot telpu Nr. 1.8., izveidot kafejnīcas zāli, ventilācijas telpu (telpas lielums atbilstoši ventilācijas sistēmas vajadzībām), dušas telpu (≈6m2) un telpa tehniskajam personālam (≈ 10 m2). - Apvienot telpas Nr.1.8. kafejnīcas zāli ar telpu Nr. 1.7., izveidojot vienotu zāli. - Pārbūvējot telpu Nr.1.6., izveidot informācijas centru ar grāmatu novietni, paredzot iebūvēt arhīva skapjus, izveidot lasītavas zonu(6galdi) un datorlasītavu (6vietas). - Paplašināt tualešu kabīnes (dziļums 1500 cm) meiteņu un zēnu tualešu telpās, katrā uzstādot 4 WC podus, pārbūvējot un paplašinot durvju ailes. - Paplašināt tualešu priekštelpas, izjaucot sienas skapjus, paredzēt vismaz 2 izlietņu uzstādīšanu katrā priekštelpā. - Rast iespēju izbūvēt vienu WC kabīni piemērotu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. - Zēnu tualetes telpā papildus uzstādīt divus pisuārus ar starpsienām. - Ierīkot mantu glabātuves (≈50 skapīši) ar 4 ciparu PIN koda slēdzeni. Ventilācijas perforācija augšējā un apakšējā daļā. 1.2. Telpas 3.stāvā - Pārbūvēt telpu Nr. 3.7., ar starpsienu atdalīt laboratorijas telpu, nodrošinot skaņas izolāciju(vismaz 50 db). Telpā 3.7. paredzēt sienas skapi ar bīdāmām konstrukcijām. Laboratorijas telpā arī ierīkot iebūvējamo skapi. - Paplašināt tualešu kabīnes (dziļums 1500cm) meiteņu tualešu telpās, uzstādot 4 WC podus, pārbūvējot un paplašinot durvju aili. - Paplašināt tualešu priekštelpu, izjaucot sienas skapjus, paredzēt vismaz 2 izlietņu uzstādīšanu. - Starp telpām Nr.3.2. un Nr.3.3. esošās telpas pārplānot, apvienot un izveidot laboratoriju ≈17m2 platībā. 1.3. Telpas 4.stāvā - Pārbūvēt telpu Nr. 4.7., ar starpsienu atdalīt mūzikas instrumentu glabāšanas telpu, nodrošinot skaņas izolāciju (50db). Mūzikas instrumentu glabātuvē ierīkot iebūvējamo skapi. - Pārbūvēt telpu Nr. 4.3., paplašinot to ≈50m2 platībā laboratorijas ierīkošanai, līdz ar to nepieciešama kanalizācijas pārbūve, paredzot mācību galdus ar izlietnēm telpā Nr. 4.1. un telpā Nr. 4.3., piedāvāt risinājumus. - Zāles skatuves pārbūve, paplašinot to visā zāles platumā, piedāvāt risinājumus. 1.4. Piebūve - Griestu demontāža un jaunu griestu izbūve, piedāvāt risinājumus (griestiem jābūt izturīgiem, lai varētu piestiprināt projektoru). Izstrādāt materiālu specifikācijas. - Sienu siltināšana (telpa Nr. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.) saskaņā ar energoauditu. 1.5. Kāpņu telpu laukumi - Lai nodrošinātu drošību, kāpņu telpas laukumos 2., 3., 4.stāvā abās kāpņu telpās ierīkot aizsargmargas vai piedāvāt risinājumus dekoratīvo starpsienu izbūvei. 1.6. Jumts - Ģimnāzijas ēkas piebūves jumta pārbūve, virsgaismas piramīdu demontāža, jauns konstruktīvs risinājums un jumta seguma klājums (siltinājums saskaņā ar energoaudita atzinumu). Jumta konstrukcijai un segumam jāatbilst Latvijas Būvnormatīvos noteiktajām akustiskajām prasībām. Izstrādāt rasējumus, būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas. 1.7. Ieejas mezglu pārbūve - Centrālā ieejas mezgla kopā ar kāpņu laukumu un betona puķu kastēm demontāža, jauna ieejas mezgla izbūve, izstrādājot vides pieejamībai atbilstošu risinājumu. Galvenā ieeja ģimnāzijā no pagalma puses, saglabājot esošās sānu ieejas. - PAMATI Veikt pamatu tehnisko apsekošanu un, pamatojoties uz energoauditu, veikt cokola hidroizolācijas un pamatu siltināšanas darbus. - PAGRABSTĀVS – ēkas 1. stāva pārseguma konstrukcijas un sienu siltināšana un apdare, stiprinot akmens vati vai citu materiālu pie pagrabstāva griestiem. - APDARE Izstrādāt telpu interjeru risinājumus. Būvprojekta interjera risinājumiem ir jābūt ekonomiskiem un funkcionāli piemērotiem. Iekštelpu apdares renovāciju paredzēt visās telpās. Telpu iekšējai apdarei un interjera elementiem jābūt atbilstošiem ēkas funkcijai. Pielietot kvalitatīvus un ekonomiski pamatotus materiālus. Visi pielietotie materiāli un būvizstrādājumi jāuzstāda/jāiestrādā, strikti ievērojot ražotāja norādījumus un tehnoloģiskās prasības. - SIENU apdare – apmetums, krāsojums (saskaņot ar pasūtītāju), flīzes – atbilstoši telpu lietojumam. Tualešu telpu sienām ir jābūt flīzētām. Izstrādāt materiālu specifikācijas. - GRIESTI – Griestu apdare, ja nepieciešams – līdzināšana, špaktelēšana un krāsošana. Griestu augstums esošais. Tehniskajam aprīkojumam, piemēram, apgaismojumam, kabeļu instalācijām, caurulēm, u.c. ir jābūt uzstādītam vienā līmenī ar virsmu vai slēptam. Izstrādāt materiālu specifikācijas. - GRĪDU un pārsegumu konstruktīvie risinājumi. Konstrukciju apsekošana, nepieciešamības gadījumā grīdas seguma demontāža, piedāvāt attiecīgu risinājumu. Grīdu segumi– saskaņā ar telpas funkciju: linolejs (nodilumizturīgs ar labām kopšanas un ekspluatācijas īpašībām un šuvju metināšana ar diegu (linoleja klase ne mazāka kā 34/43), flīzes atkarībā no lietojuma slodzes (izvērtējot materiāla atbilstību telpas ekspluatācijai), ilgmūžīguma un būvizmaksu prasībām. Grīdas seguma uguns reakcijas klase saskaņā ar būvnormatīviem, kas nosaka būvju ugunsdrošību un ugunsdrošības normas. Paredzēt nodilumizturīgus un viegli kopjamus materiālus, grīdas nedrīkst būt slidenas. Projektētājam ir jāsniedz visu piedāvāto grīdu klājuma veidu detalizēts apraksts (specifikācija). Grīdas jālīmeņo, ievērojot kāpņu pakāpienu augstumus. Nepieciešams izstrādāt grīdu plānus un detaļas. - LOGI - Logu aiļu siltināšana. Lai novērstu aukstuma tiltu rašanos, ir jāsiltina logu ailas, saskaņā ar enrgoaudita atzinumu. Projekta izstrādes gaitā jāizstrādā mezgli kā siltināt logu ailes, saglabājot esošos plastikāta logus. Aizpildīt logu ailu/apmaļu starpas, izmantojot efektīvus siltumizolācijas materiālus, jo esošais siltinājums nenodrošina siltuma caurlaidības normatīvās vērtības. - Logos paredzēt iebūvēt saules aizsargierīces(iekšējās rullo žalūzijas). - Apsekot ārējo palodžu tehnisko stāvokli, ja nepieciešams paredzēt to nomaiņu, pieskaņojot esošajām. - KĀPNES - atjaunošanas darbi, lietojot epoksīda bāzes krāsaino pārslu klājumu/ epoksīda bāzes kvarca smilšu klājumu, nodilumizturīgu klājumu. Atjaunojot kāpnes nepieciešams izlīdzināt izdilumus, atjaunot pakāpienu profila formu, augstumu un pieaudzēt nolauztos galus vai robus. Vienā kāpņu laidā nav pieļaujami dažādu augstumu pakāpieni. - Atjaunot margas, kur nepieciešams paredzēt jaunu margu uzstādīšanu. Izstrādāt materiālu specifikācijas. - Paredzēt jaunu salokāmu bēniņu kāpņu ar metāla pakāpieniem uzstādīšanu (4. stāva kāpņu telpā). - APGAISMOJUMS - esošo apgaismes ķermeņu demontāža, energoefektīvās luminiscentās t.s. dienasgaismas spuldzes un atbilstošu apgaismes iekārtu uzstādīšana, saskaņā ar normatīvajiem aktiem (27.12.2002. MK noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” un 30.06.2015. MK noteikumi Nr. 331 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves” 2. pielikums), papildus apgaismojumu paredzēt pie tāfelēm un ekrāniem, izstrādāt gaismekļu plānu un specifikāciju. - Kāpņu telpās, gaiteņos paredzēt pielāgojamu apgaismojuma sistēmu arī ar kustības sensoriem. - Gaismas slēdžu nomaiņa, nepārbūvējot to augustumu, rozešu nomaiņa, izbūvējot papildus (skaits tiks precizēts projekta izstrādes laikā), izstrādāt rozešu plānu. Izstrādāt materiālu specifikācijas. - Telpā Nr. 3.2. galdiem jābūt apgādātiem ar rozetēm. - Avārijas elektroapgaismojums. 1. Evakuācijas ceļu norādēm projektā jāparedz izmantot armatūras ar 8W luminiscentām kompaktspuldzēm. Armatūras pieslēdz 230V tīklam, un tajās ir iebūvēta akumulatora baterija 0.5 stundas darbībai avārijas režīmā. Armatūrā jābūt iebūvētai diodei, kura deg, ja tā pieslēgta pie tīkla. Evakuācijas ceļa norādei uzlīmēts zaļš trafarets ar baltu uzrakstu vai bultu, tā deg visu laiku un saskatāma vismaz 20 m attālumā. Armatūras uzstāda pie visām evakuācijas durvīm un evakuācijas ceļu pagriezieniem. Evakuācijas zīmju izvietojums atbilst Ugunsdzēsības normām. Minimālais apgaismojums evakuācijas ceļos -1 lx. Izstrādāt evakuācijas zīmju uzstādišanas plānu un materiālu specifikācijas. 2. Avārijas apgaismojumu jāparedz izveidot gaiteņos, kāpnēs utt. ar iebūvētu akumulatoru saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem (LBN) - DURVIS. - Visu ārdurvju nomaiņa, saskaņā ar LBN 002-15. Durvīm ir jāatbilst visiem pašreiz spēkā esošajiem būvniecības normatīviem, prasībām attiecībā uz troksni, ugunsdrošību un siltuma zudumiem. - Veikt iekšdurvju apsekošanu, izvērtēt vai nepieciešama durvju nomaiņa vai remonts. Nomainot vai remontējot durvis, jāietver viss nepieciešamais aprīkojums, lai nodrošinātu durvju funkcijas (durvju aizvērēji, aizturi, rokturi, malu apdare, slēdzeņu kārbas, cilindri, aizvērēji u.c.). Izstrādāt durvju nomaiņas shēmas un specifikācijas. - TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA - Demontēt veco žogu un uzstādīt jaunu žogu apkārt skolas teritorijai(stabu vietas nemainot), pieskaņojot esošajam, paredzēt centrālos vārtus. - Izstrādāt ārējo kāpņu un pandusu plānus un griezumus, materiālu specifikācijas. - Āra apgaismojuma (virs ieejām)projektēšana. - MĒBEĻU UN IEKĀRTU izvietojuma plāni, atsevišķi norādot iebūvējamās iekārtas (iebūvējamie sienas skapji ar plauktiem- saskaņojot ar pasūtītāju, garderobju aprīkojums, mācību virtuvē – virtuves iekārtas ar iebūvējamo tehniku). Mācību telpu ergonomisks aprīkojums: krēsli, datorkrēsli, galdi (ar maināmu augstumu), dažos kabinetos – daudzvietīgie soli; moduļkrēsli, sienas dīvāni. Informācijas centra aprīkojums, paredzēt iebūvētos arhīva skapjus. Izstrādāt mēbeļu skices un specifikācijas, paredzot ergonomiskas mēbeles. - Paredzēt veikt bēniņu koka konstrukciju pretuguns apstrādi. - Izstrādāt ugunsdzēšamo aparātu izvietojumu shēmu. |
| Prasības vides pieejamībai | - Nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, paredzot uzbrauktuvi (pandusu) ar margām pie galvenās ieejas. Pārbūvēt galveno ieeju, piedāvāt risinājumus. - Durvju iebūve atbilstoši vides pieejamības prasībām. - Atsevišķu sanitāro mezglu piemērošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 1. stāvā, piedāvāt risinājumus. |
| Prasības inženierrisinājumu daļai | IEKŠĒJĀ ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA (ŪK) - Iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošana, vajadzības gadījumā remonts vai nomaiņa (ūdens cauruļu un skaitītāju). Kafejnīcas telpā kanalizācijas tīklu nomaiņa. - Dušas telpas izbūve 1. stāvā, pārbūvējot telpu Nr. 1.8. - Telpās Nr. 4.1. un telpā Nr. 4.3. pie galdiem jābūt ūdens pievadiem (galdi ar izlietnēm). - 1. stāvā uzstādīt dzeramā ūdens strūklaku. Strūklaka ar iebūvētu ūdens filtrācijas sistēmu domāta dzeramā ūdens režīma nodrošināšanai izglītības iestādēs. - Veikt ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas apsekošana, ja nepieciešams nomaiņa vai remonts. VENTILĀCIJA UN GAISA KONDICIONĒŠANA - Ventilācijas sistēmas apsekošana zāles telpā, ja nepieciešams remonts vai nomaiņa. - Ierīkot ventilāciju, ventilācijas risinājumu paredzot saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem un normatīviem (16.06.2015. MK noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”). - Vietējo speciālo nosūces sistēmu izbūve 3 kabinetiem (ķīmija, bioloģija): Telpa Nr.3.7., Nr.4.1., Nr.4.4. Apmaiņas intensitāti saskaņot ar pasūtītāju. APKURE (AK) - Apsekot ierīkoto siltumapgādes sistēmu, demontēt nefunkcionējošās sistēmas elementus. - 2. stāva tualetes priekštelpā paredzēt uzstādīt ūdens boileri karstā ūdens apgādei ar tilpumu 150l. ELEKTROAPGĀDE (EL) - Elektroinstalācija tehnoloģiski nolietojusies, atsevišķos posmos elektroinstalācija nomainīta; paredzēt elektroinstalācijas kabeļu nomaiņu, kuri atrodas virs apmetuma. - Katrā stāvā paredzēt mobilo telefonu uzlādes vietas, paredzot universālos pieslēguma vadus. - Katrā stāvā paredzēt informatīvā ekrāna un skaļruņu uzstādīšanu. - Paredzēt jauna zvana ar maināmām melodijām (30 sekunžu gari muzikālu kompozīciju fragmenti) uzstādīšanu. - Paredzēt zibensaizsardzības ierīkošanu. - Aizsardzības pakāpi IP noteikt pēc telpu lietošanas mēŗka saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem. VĀJSTRĀVU SISTĒMAS: UGUNS TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS - Iekšējais datortīkls jāprojektē uz vienotas strukturētās kabeļu sistēmas bāzes, izmantojot viena ražotāja kabeļus un komutācijas komponentus, un katrā darba vietā jāparedz uzstādīt 2 x RJ45 pieslēguma ligzdu skaitu (kopējais darba vietu skaits tiks precizēts projekta izstrādes laikā), paredzēt bezvadu interneta pārklājumu visā ēkā. - Ugunstrauksmes sistēmas detektoru (dūmu un temperatūras devēju) nomaiņa, pieskaņojot esošajai sistēmai. - Paredzēt esošās ugunstrauksmes signalizācijas saglabāšanu un uzstādīšanu pēc remontdarbu veikšanas. |
| Prasības ekonomiskajai daļai | - Izmaksu tāmes jāizstrādā atbilstoši LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, jāiesniedz gan papīra formātā, gan uz elektroniskā datu nesēja MS Excel formātā. - Projektā jāiekļauj iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums. Atsevišķā sarakstā jānorāda iebūvējamās iekārtas. - Jāizstrādā būvdarbu apjomu specifikācija, kura atbilst izmaksu tāmei, bet nesatur izmaksu pozīcijas. |
| Projektēšanas ilgums | 5 (piecu) mēnešu laikā, bet ne ilgāk, kā līdz 2016. gada 31.augustam. |
| Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits | Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: Būvniecības iesniegumu un projektu minimālā sastāvā 3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei, 1 eksemplārs autoram, 1 oriģinālais eksemplārs Pasūtītājam) un CD formātā (1 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs Viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) |
| Būvprojekta eksemplāru skaits | Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: Būvprojektu 6 eksemplārus papīra versijā oriģināli (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eksemplārs Autoram, 4 eksemplāri Pasūtītājam (cauršūti, lapas sanumurētas) un CD formātā (3 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 3 eksemplāri Viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) Visi tehniskie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi iesniedzami pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli. |
| Prasības autoruzraudzībai | 1. Būvprojekta realizācijas gaitā pārbaudīt būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem. 2. Pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem. 3. Paredzēt izstrādāt tehniskā projekta izmaiņas, ja tas objektīvi nepieciešams sekmīgai projekta realizācijai. 4. Piedalīties būvsapulcēs, kā arī komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā; 5. Veikt ierakstus autoruzraudzības žurnālā. |

Projektēšanas uzdevums tiks saskaņots ar pasūtītāju un precizēts pēc minimālā sastāva projekta izstrādes, tādējādi minimālajā projektā jāiekļauj visi konceptuāli inženiertehniski un arhitektoniski risinājumi

4. pielikums

Iepirkuma „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/29 instrukcijai

Iepirkumam „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/29

IZSTRĀDĀTO BŪPROJEKTU SARAKSTS

| - Nr. - p.k. | - Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs) | - Līguma darbības - ilgums (no... līdz) Būvprojekta akceptēšanas datums | - Līguma nosaukums, projektēto darbu apraksts, paredzēto būvniecības darbu veidi, to raksturlielumi | - Būvprojekta izstrādes izmaksas bez PVN (EUR) | Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms (% no būvprojekta izstrādes izmaksām - bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  |  |  |  |  |
| - 2. |  |  |  |  |  |
| - 3. |  |  |  |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

5. pielikums

Iepirkuma „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/29 instrukcijai

Iepirkumam „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/29

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Profesionālā pieredze atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām (Instrukcijas 3.4. punkts). Jāuzrāda Līguma nosaukums, izpildes laiks, vieta, pasūtītājs, pasūtītāja kontakttālrunis. | 4. ailē minēto līgumu ietvaros projektēto darbu raksturojums | Statuss (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Tehniskā projekta vadītājs |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs |  |  |  |  |  |
| Elektroietaišu projektētājs |  |  |  |  |  |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs |  |  |  |  |  |
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs |  |  |  |  |  |

* Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams projektu izstrādei.

6. pielikums

Iepirkuma „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/29 instrukcijai

CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- |

Ar šo es apņemos saskaņā ar __________________________________ <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/29 kā __________________________     <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt __________________ <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

7. pielikums

Iepirkuma „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/29 instrukcijai

Iepirkumam „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/29

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS

| - Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās pakalpojuma daļas apjoms (% no Pakalpojuma kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Pakalpojuma daļas apraksts |
| --- | --- | --- |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

8. pielikums

Iepirkuma „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/29 instrukcijai

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkumam „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/29

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/29 ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītajam>]

[un nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

9. pielikums

Iepirkuma „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/29 instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/29

| Tāme |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Izmaksu pozīcijas cena EUR (bez PVN) |
| 1. | Būvprojekta izstrāde |  |
| 2. | Būvprojekta autoruzraudzība |  |
| Kopā bez PVN, EUR |  |  |
| 21% PVN summa, EUR |  |  |
| Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa), EUR |  |  |

Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums