## Tāme
Būvdarbu apjomi Nr. 2
Sastādīta 29.2.2016.
Darba nosaukums |  | Iekšējais ūdensvads, kanalizācija
Būves nosaukums |  | Ludzas kultūras nama ēkas daļas vienkāršotā atjaunošana
Darbu veikšanas objekts |  | udzas kultūras nama ēkas daļas vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese |  | Stacijas ielā 41, Ludza
Pasūtījuma Nr. |  | 6-P/16
Sastādīta 2016.g.. gada tirgus cenās.
N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena (€) | Kopā (€) | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. |  | Iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu materiāli un montāža
1.1. |  | Iekšējais ūdensvads -Ū1
1.1.1. | 14-līgumc. | Lodveida ventiļis d=15mm | gb | 9
1.1.2. | 14-līgumc. | Lodveida ventiļis d=25mm | gb | 4
1.1.3. | 14-līgumc. | Cauruļu balstenis 90, D16 | gb | 10
1.1.4. | 14-līgumc. | Sienas līknis 16/1/2 | gb | 10
1.1.5. | 14-līgumc. | Ūdens elektriskais sildītājs V=50m3 ar pievienošanu ūdensvadam, karstā ūdens sadales cauruļvadu pievienošana ūdens jaucējkrāniem, pievienošana elektrotīkliem un kontaktligzdas ar zemējumu iebūve. | kpl | 4
1.1.6. | 14-līgumc. | Laistīšanas krāns DN15 ar šļūteni D15 L=20m | gb | 2
1.1.7. | 14-līgumc | Cinkotā tērauda caurule dn50; PN10 | m | 32
1.1.8. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas caurule Dn15 PN6 ar fasondaļām | m | 6
1.1.9. | 14-līgumc. | Ūdensvada plastmasas caurule Dn25 PN6 ar fasondaļām | m | 40
1.1.10. | 31-līgumc. | Cauruļvadu Dn50 izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; | m | 32
1.1.11. | 14-līgumc | Ūdensvada pieslēgšana pie esošā ūdensvada tīkliem d50mm | vieta | 3
1.1.12. | 14-līgumc. | Fasondaļas , stiprinājumi | kpl | 1
1.1.13. | 14-līgumc. | Palīgmateriāli | kpl | 1
1.1.14. | 14-līgumc. | Sistēmas pārbaude un hlorēšana | m | 78
1.1.15. | 14-līgumc. | Sistēmas nodošana | ob | 1
1.1.16. |  | Perspektīves virtuves pieslēgšana | kpl | 1
1.2. |  | Iekšējā sadzīves kanalizācija -K1
1.2.1. | 16-līgumc. | Kanalizācijas plastmasas caurule ar uzmavām SN4 D110mm ar fasondaļām | m | 30
1.2.2. | 16-līgumc. | Kanalizācijas plastmasas caurules ar uzmavām SN4 D50mm ar fasondaļām | m | 24
1.2.3. | 16-līgumc. | WC pievienojums īsais, D110 | gb | 8
1.2.4. | 24.206 | Traps grīdas līmenī ar apakšējo pieslēgumu, Dn110, ar izņemamu sifonu, hidroizolācijas manžeti, nerūsējošā tērauda resti | kpl | 2
1.2.5. | 16-līgumc. | Trejgabals 45 110x110 | gb | 3
1.2.6. | 16-līgumc. | Trejgabals,45gr, 110x50 | gb | 8
1.2.7. | 16-līgumc. | Trejgabals 45, 50x50 | gb | 8
1.2.8. | 16-līgumc. | Krustgabals 110x110 | gb | 3
1.2.9. | 16-līgumc. | Krustgabals 110x50 | gb | 3
1.2.10. | 16-līgumc. | Līkums ar uzmavām 135; De110 | gb | 14
1.2.11. | 16-līgumc. | Līkums ar uzmavām 135; De50 | gb | 8
1.2.12. | 16-līgumc. | Pāreja 110-50 | gb | 2
1.2.13. | 16-līgumc. | Sistēmas pārbaude | m | 54
1.2.14. | 16-līgumc. | Caurumu kalšana betona ārsienā kanalizācijas izvadam un hermetizācija pēc cauruļvadu iebūves | vieta | 1
1.2.15. | 03-līgumc | Tranšeju rakšana un aizbēršana ar roku darbu kanalizācijas izlaidei | m3 | 12
1.2.16. | 03-līgumc. | Blietētās smilts pamatnes izveidošana zem caurulēm 15cm biez. au caurules apbēršana ar smilti 15cm | m3 | 2.3
1.2.17. | 16-līgumc. | Kanalizācijas cauruļvadu pievienošana pie esošiem ārējiem tīkliem | vietas | 2
1.2.18. |  | Perspektīves virtuves pieslēgšana | kpl | 1
1.3. |  | Santehnisās iekārtas -iegāde un uzstādīšana
1.3.1. | 16-līgumc. | Pie sienas stiprināms kanalizācijas ķeramiskais klozetpods 370x358,balts, ar horizontālo izlaidi, vāku, ar WC vākiem (raž. Duravit -Vācija) | kpl | 6
1.3.2. | 16-līgumc. | Pie sienas stiprināmā klozetpoda , stiprināšanas konstrukcija- taustiņš ar 2 ūdens skalošanas režimiem, virsmas pārklājums -hroms, WC rāmis+sienas stiprinājums=poda blīve ( raž. Duravit- Vācija) | kpl | 6
1.3.3. | 16-līgumc. | WC silkstone virsma ar četrām iebūvētām izlietnēm ( PAA-Latvija) | kpl | 2
1.3.4. | 16-līgumc. | Sienas urināls Stark3 ar ūdens pieslēgšanu no aizmugures, balts 245x300 (Duravit -Vācija) | kpl | 4
1.3.5. | 16-līgumc. | Hromēts krāns fotoelementiem- ar 6V batareju, tips CK-P2 ar GROHE tehnoloģiju, lokano pievadu | kpl | 8
1.3.6. | 16-līgumc. | Invalīdu klozetpods ar paaugsinātu pamatni 360x715x890 Jika Mio ( raž. Jika) | kpl | 2
1.3.7. | 16-līgumc. | Invaldu tualetes izlietne 650x560 (Sanitec Kolo Nova Top) | kpl | 2
1.3.8. | 16-līgumc. | Invaldu tualetes izlietnes jaucējkrāns misiņa , hromēts, ar foelementiem (Gustavsberg Nautic ) | kpl | 2
1.3.9. | 16-līgumc. | Izlietne apkopes telpā | kpl | 1
1.3.10. | 16-līgumc. | Fiksēts ,labās puses invalidu atbalsta rokturis l=800mm,metāla, krāsots, balts ( raž. Idral) | kpl | 2
1.3.11. | 16-līgumc. | Invalidu paceļamais atbalsta rokturis, metāla, krāsots (raž. Idral) | kpl | 2
1.3.12. | 16-līgumc. | Papīra turētājs 400m, individuāls ruļļu izmērs ,stiprinams pie sienas, tērauda (Mediclinics -Spānija) | kpl | 9
1.3.13. | 16-līgumc. | Šķidro ziepju trauks 0,8l, ar automatisko dozatoru, regulējamo reakcijas attālumu, ziepju līmeņa indikāciju, viegli kopjams (Mediclinics -Spānija) | kpl | 9
1.3.14. | 16-līgumc. | Nerūsējošā tērauda automatiskais roku žavētājs, ieslēdzas automatiski pietuvinot rokas, ar sensoru Mediflow M03AC (Mediclinics-Spānija) | kpl | 4
Kopā
Pavisam kopā
Sastādīja________________________ |  |  | A.Kuzmins, būvpr sert.20-2856
(paraksts)
Saskaņota _______ gada _____ ____________________