## Tāme
Pasūtītājs |  | Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000017453
Tāme Nr. 3
Sastādīta 5.5.2015.
Darba nosaukums |  | Ventilacijas sistēmas iekārtas materiāli un montāža
Būves nosaukums |  | Ludzas kultūras nama ēkas daļas vienkāršotā atjaunošana
Darbu veikšanas objekts |  | Ludzas kultūras nama ēkas daļas vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese |  | Stacijas ielā 41, Ludzā, Ludzas novads
Pasūtījuma Nr. |  | 6-P/16
Sastādīta 2016.g.. gada tirgus cenās.
N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena (€) | Kopā (€) | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. |  | Ventilācijas sistēmas iekārtas, materiāli un montāža
1.1. |  | PN-1 sistema
1.1.1. | 17-līgumc | Gaisa apstrādes iekārtas komplekss Komfovent Kompakt REGO-1200PE-L-EC-C5 (Amalva vai analogs) ,uzstādamas zem griestiem ar Lp=1200m3/h; Ln=700m3/h; rotācijas siltuma rekuperators Q=rek.=11,3kW; EC tipa ventilatori Ndz=2x0,34kW; n=2340 1/min; IP54 | kpl | 1
1.1.2. | 17-līgumc. | Taisnstūrveida āra reste LGN-400X400 (Amalva vai analogs) | gb | 2
1.1.3. | 17-līgumc. | Taisnstūrveida noslēgvārsts SRC-M-400x400 | gb | 2
1.1.4. | 17-līgumc. | Elektropiedziņa gaisa vārstiem LM24 | gb | 2
1.1.5. | 17-līgumc. | Trokšņu slāpētājs AGS-315-50-900 | gb | 2
1.1.6. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vads d100; OSB-100 ; 0,5mm biez. | m | 1
1.1.7. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vads d160; OSB-160 ; 0,5mm biez. | m | 7
1.1.8. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vads d200; OSB-200 ; 0,5mm biez. | m | 7
1.1.9. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vads d315; OSB-315; 0,5mm biez. | m | 9
1.1.10. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,taisnstūrveida gaisa vads 250x250mm; 0,5mm biez. | m | 11
1.1.11. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,taisnstūrveida gaisa vads 300x200mm; 0,5mm biez. | m | 3
1.1.12. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,taisnstūrveida gaisa vads 400x200mm; 0,5mm biez. | m | 8
1.1.13. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,taisnstūrveida gaisa vads 400x400mm; 0,5mm biez. | m | 3
1.1.14. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem PCTp-200x160 (Amalva vai analogs) | gb | 2
1.1.15. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem SAFp-250x200/200-300-1 (Amalva vai analogs) | gb | 2
1.1.16. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem SAFp-300x200/315-300-1 (Amalva vai analogs) | gb | 1
1.1.17. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem SAFp-400x200/315-300-1 (Amalva vai analogs) | gb | 1
1.1.18. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem SAFp-400x400/315-300-1 (Amalva vai analogs) | gb | 1
1.1.19. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem SAFp-400x200/300-300-1 (Amalva vai analogs) | gb | 1
1.1.20. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem SAFp-300x200/250-200-1 (Amalva vai analogs) | gb | 1
1.1.21. | 17-līgumc | Gaisa vada līkums ATp90-315 (Amalva vai analogs) | gb | 3
1.1.22. | 17-līgumc | Gaisa vada līkums ATp90-100(Amalva vai analogs) | gb | 1
1.1.23. | 17-līgumc | Gaisa vada līkums AFp90- 400x200(Amalva vai analogs) | gb | 2
1.1.24. | 17-līgumc | Gaisa vada sānu pievienojums AOT 160-160(Amalva vai analogs) | gb | 2
1.1.25. | 17-līgumc | Gaisa vada sānu pievienojums AOT 200-160(Amalva vai analogs) | gb | 2
1.1.26. | 17-līgumc | Gaisa vada sānu pievienojums AOT 315-160(Amalva vai analogs) | gb | 1
1.1.27. | 17-līgumc | Gaisa vada sānu pievienojums AOT 315-100(Amalva vai analogs) | gb | 1
1.1.28. | 17-līgumc | Gaisa vada sānu pievienojums plaknei APTp-160Amalva vai analogs) | gb | 5
1.1.29. | 17-līgumc | Gaisa vada sānu nobīde APPF-400X400-400-200Amalva vai analogs) | gb | 5
1.1.30. | 17-līgumc | Gaisa vada vāks AKT-160 (Amalva vai analogs) | gb | 2
1.1.31. | 17-līgumc | Nosūces difuzors DVS-160 ar montāžas gredzenu (Amalva vai analogs) | gb | 4
1.1.32. | 17-līgumc | Nosūces difuzors DVS-100 ar montāžas gredzenu (Amalva vai analogs) | gb | 1
1.1.33. | 17-līgumc | Pieplūdes difuzors DVS-P -160 ar montāžas gredzenu (Amalva vai analogs) | gb | 6
1.1.34. | 17-līgumc | Droseļvārsts AGRJ-100 (Amalva vai analogs) | gb | 1
1.1.35. | 17-līgumc | Droseļvārsts AGRJ-160 (Amalva vai analogs) | gb | 1
1.1.36. | 17-līgumc | Droseļvārsts AGRJ-315 (Amalva vai analogs) | gb | 2
1.1.37. | 17-līgumc | Pretvārsts RSK 100 (Amalva vai analogs) | gb | 1
1.1.38. | 17-līgumc | Pretvārsts RSK 315 (Amalva vai analogs) | gb | 3
1.1.39. | 17-līgumc | Vibroizolācijas blīve 1000x1300 (Amalva vai analogs) | gb | 1
1.1.40. | 17-līgumc | Gaisa vadu griestu stiprinājumi | kpl | 1
1.1.41. | 17-līgumc | Pārplūdes restes, iebūvējamas durvīs, VR 459 450x92 | gb | 8
1.1.42. | 13-līgumc. | Gaisa vadu izolācija ar PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat, biez.40mm | m2 | 39.2
1.1.43. | 02-līgumc. | Atvērumu izkalšana ķieģeļu sienā un izolācijā ar izm.430x430 | vieta | 2
1.1.44. | 02-līgumc. | Izkalto atvērumu spraugu noblīvēšana pēc iekārtu mmontāžas un bojāta krāsojuma atjaunošana | vieta | 2
1.2. |  | Sistēma N1
1.2.1. | 17-līgumc | Apaļais kanāla ventilators TD--500/150; 230V; N=50W; I=0,22A; n=2500 i/min ar pārslēdzēju Regul-2 | kpl | 1
1.2.2. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vads d125; OSB-125 ; 0,5mm biez. | m | 6
1.2.3. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vads d160; OSB-160 ; 0,5mm biez. | m | 2
1.2.4. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem PCTp-160-125 (Amalva vai analogs) | gb | 2
1.2.5. | 17-līgumc | Nosūces difuzors DVS-125 ar montāžas gredzenu (Amalva vai analogs) | gb | 5
1.2.6. | 17-līgumc | Droseļvārsts AGRJ-125 (Amalva vai analogs) | gb | 5
1.2.7. | 17-līgumc | Pretvārsts RSK 125 (Amalva vai analogs) | gb | 5
1.2.8. | 17-līgumc | Gaisa vada sānu pievienojums AOT 125-125Amalva vai analogs) | gb | 5
1.2.9. | 17-līgumc | Gaisa vada vāks AKT-125 (Amalva vai analogs) | gb | 2
1.2.10. | 17-līgumc | Gaisa vada līkums 45gr AT-45-125(Amalva vai analogs) | gb | 1
1.2.11. | 17-līgumc | Gaisa vada trejgabals 160x160(Amalva vai analogs) | gb | 2
1.2.12. | 17-līgumc | Gaisa vadu griestu stiprinājumi | kpl | 1
1.3. |  | Sistēma N2
1.3.1. | 17-līgumc | Apaļais kanāla ventilators TD--500/150; 230V; N=50W; I=0,22A; n=2500 i/min ar pārslēdzēju Regul-2 | kpl | 1
1.3.2. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vads d125; OSB-125 ; 0,5mm biez. | m | 8
1.3.3. | 17-līgumc. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vads d160; OSB-160 ; 0,5mm biez. | m | 3
1.3.4. | 17-līgumc | Gaisa vada pārejja ar blīvgredzeniem PCTp-160-125 (Amalva vai analogs) | gb | 1
1.3.5. | 17-līgumc | Nosūces difuzors DVS-125 ar montāžas gredzenu (Amalva vai analogs) | gb | 4
1.3.6. | 17-līgumc | Droseļvārsts AGRJ-125 (Amalva vai analogs) | gb | 4
1.3.7. | 17-līgumc | Pretvārsts RSK 125 (Amalva vai analogs) | gb | 4
1.3.8. | 17-līgumc | Gaisa vada sānu pievienojums AOT 125-125Amalva vai analogs) | gb | 2
1.3.9. | 17-līgumc | Gaisa vada sānu pievienojums AOT 160-125Amalva vai analogs) | gb | 2
1.3.10. | 17-līgumc | Gaisa vada vāks AKT-125 (Amalva vai analogs) | gb | 1
1.3.11. | 17-līgumc | Gaisa vada līkums 45gr AT-45-125(Amalva vai analogs) | gb | 1
1.3.12. | 17-līgumc | Gaisa vadu griestu stiprinājumi | kpl | 1
Kopā
Pavisam kopā
Sastādīja________________________ |  |  | A.Kuzmins, būvpr. sert. 20-2856
(paraksts)
Saskaņota _______ gada _____ ____________________