APSTIPRINĀTA

Iepirkuma komisijas

2015. gada 30. jūlija sēdē

(protokols Nr. 1/63)

Ludzas novada pašvaldība

IEPIRKUMA

„Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2015/63)

INSTRUKCIJA

Ludza 2015

Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija |  | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu |  | 5 |  |  |
| 3. | Prasības pretendentiem |  | 5 |  |  |
| 4. | Pretendentu iesniedzamie dokumenti |  | 7 |  |  |
| 5. | Iepirkumu komisija, tās darbība, piedāvājumu atvēršana |  | 8 |  |  |
| 6. | Piedāvājumu vērtēšana, izvēles kritēriji |  | 9 |  |  |
| 7. | Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi |  | 10 |  |  |
| 8. | Pretendenta tiesības un pienākumi |  | 10 |  |  |
| 9. | Instrukcijas pielikumi: |  | 11 |  |  |
|  |  | 1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā. 2. pielikums – Informācija par pretendentu. 3. pielikums – Tehniskā specifikācija. 4. pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi 5. pielikums – Informācija par pretendenta tehniskām iespējām 6. pielikums – Informācija par apakšuzņēmējiem. 7. pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums. 8. pielikums – Finanšu piedāvājums.. |  |  |

1. Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2015/63

  - Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

- 1.3.Iepirkuma priekšmets

1.3.1. Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi.

1.3.2.  CPV kods: 45000000-7

1.4. Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 82.panta kārtībā.

  - Līguma izpildes vieta un termiņš:

1.5.1. Iepirkuma līguma izpildes vieta: 1.Maija ielā 30, Ludzā, Ludzas novads;

1.5.2. Paredzamais darbu izpildes termiņš – 2015.gada 31.decembris.

- 1.6. Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.

1.6.1. Ar iepirkuma „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”, LNP 2015/63 instrukciju var iepazīties Ludzas novada mājas lapā: www.ludza.lv.

1.6.2.  Kontaktpersonas:

1. Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja – Ilona Rimša, darba tālr.: 65707411, fakss 65707402.

2. Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītājas p.i. (Iepirkumu komisijas sekretāre) Jeļena Kigitoviča, tālr. 65707133.

- 1.7. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

- 1.7.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015. gada 11. augustam plkst. 10:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam.

- 1.7.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc Instrukcijas 1.7.1.punktā minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

- 1.7.3. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

- 1.7.4. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

- 1.7.5. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

- 1.7.6. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

- 1.8.	Piedāvājuma derīguma termiņš

- 1.8.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

- 1.8.2.  Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.8.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz 2015. gada 11. augustam plkst. 10:00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Iepirkums „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2015/63. Neatvērt līdz 2015.gada 11. augustam plkst. 10:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

- 1.9.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls (ar atzīmi „Oriģināls)” un 2 (divas) Pretendenta apliecināta piedāvājuma kopija (ar atzīmi „Kopija”).

1.9.3. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

1.9.4. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

1.9.5. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina Pretendents vai tā pilnvarotais pārstāvis.

1.9.6. Piedāvājumu (1 oriģināls un 2 kopijas) ievieto vienā aizlīmētā iepakojumā, uz kura norāda Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, atzīmi „Piedāvājums iepirkumam Iepirkums „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2015/63.

1.10. Cita informācija

1.10.1. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

1.10.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

- 2.Informācija par iepirkuma priekšmetu

- 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

- 2.1.1. Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija”.

2.2.2. Esošās situācijas apraksts:

Ludzas novada pašvaldības realizējamā projekta Nr. ERZLV04/GSKMS/2013/09 „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana” īstenošanai 2015.gada 26.februārī ar iepirkuma konkursa uzvarētāju SIA „Warss+” tika noslēgts līgums par Ludzas Lielās sinagogas restaurāciju.

Restaurācijas darbi tiek veikti saskaņā ar tehniskajiem projektiem „Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas tehniskā projekta 1.kārta” un „Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas tehniskā projekta 2.kārta”. Papilddarbi, kuri tiks veikti šī iepirkuma ietvaros, tiks finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Veicot sinagogas ēkas restaurācijas darbus, konstatēts ļoti augsts grunts ūdens līmenis pamatu atsegumu šurfos un iekštelpu šurfos. Ūdeņu savākšanai no sinagogai pieguļošās teritorijas un lietus ūdeņu novadīšanai no jumta teknēm nepieciešama ārējās ūdens drenāžas ierīkošana gar ēkas pamatiem un pievienošana esošajiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem.

Veicot ēkas pamatu čaulas izbūvi, tika konstatēts, ka pamatu ārpusē ir lielu laukakmeņu izvirzījumi, kurus nedrīkst izlauzt no pamatiem. Nepieciešams veikt laukakmeņu pamatu armētas betona čaulas betonēšana.

Pēc ķieģeļu apšuvuma demontāžas konstatēta ēkas deformācija, kas bija paslēpta zem ķieģeļu fasādes, kā arī apzināti faktiski veicamie guļbūves protezēšanas darbu apmēri. Lai varētu iztaisnot slīpi sagāzto ēkas sienu asī B, papildus nepieciešama ēkas sienas pacelšana un izlīmeņošana.

Papildus veicamo darbu apjomos ietverti citi darbi, kurus nebija iespējams noteikt bez pilnīgas pamatu atklāšanas, ēkas ķieģeļu apšuvuma demontāžas veikšanas, pārseguma siju un starpsienu atklāšanas (skatīt detalizēto darbu rasējumu lapas: DR-1; DR-2; DR-3; DR-4; DR-5; DR-6; DR-7; DR-8; DR-9; DR-10; DR-11).

2.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

2.4. Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu apjomu.

- 3. Prasības pretendentiem

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

- 3.1.1.	Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

- 3.1.2. 	Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

- 3.1.3.	Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- 3.1.3.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), ir apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

- 3.1.3.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3.1.4. Instrukcija 3.1.3. punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbaudīs tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

3.1.5. Ja pretendents ir personu apvienība vai pilnsabiedrība, iepirkuma instrukcija 3.1.3. punktā noteiktās prasības attiecas uz katru personu apvienības un katru pilnsabiedrības biedru.

3.1.6. Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

3.1.6.1. Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos;

3.1.6.2. Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai reģistrēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

3.1.6.3. Pretendentam ir pieejami sertificēti speciālisti iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu vadīšanā un veikšanā.

3.1.6.4. Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

3.1.6.5. Pretendentam (personu grupas gadījumā vismaz vienam no grupas dalībniekiem) iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2009.-2014.gg.) laikā jābūt pieredzei vismaz 1 (viens) nodots ekspluatācijā restaurācijas vai rekonstrukcijas (vai būvniecības) objekts, kas ietver jebkuras ēkas restaurāciju vai ēkas restaurācijas elementu izstrādi. Tā līgumcena EUR bez PVN ir vienāda vai lielāka par piedāvājuma cenu šajā iepirkumā EUR bez PVN. Obligāti pievienot vismaz 1 (vienu) pasūtītāja pozitīvo atsauksmi par veiktajiem darbiem.

      - Pretendentam jānodrošina vismaz šādi galvenie inženiertehniskie speciālisti:

- Sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā;

- Sertificēts speciālists ar sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

- Darba aizsardzības un drošības speciālists, kurš darbojas saskaņā ar Darba aizsardzības likumu un 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem aktiem;

      - Pretendenta piedāvājumā iekļautie speciālisti ir sertificēti atbilstoši Eiropas Savienības un/ vai LR normatīvajos aktos noteiktajam būvniecības jomā.

3.1.6.8. Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījuša personas, kuras saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdotām izziņām ir paraksta tiesības.

3.2. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst Instrukcijas 3.1.3. un 3.1.6. punktu prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.6. punktu izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

- 4. Pretendenta iesniedzamie dokumenti

- 4.1.Pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti

    - Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu).

    - Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties saistības pretendenta vārdā.

    - Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 10. pantu izsniegta Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdota līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības kopija.

    - Informācija par Pretendenta pieredzi (personu grupas gadījumā vismaz vienam no grupas dalībniekiem) iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2009.-2014.gg.) laikā - vismaz 1 (viens)  nodots ekspluatācijā restaurācijas vai rekonstrukcijas (vai būvniecības) objekts, kas ietver jebkuras ēkas restaurāciju vai ēkas restaurācijas elementu izstrādi. Tā līgumcena EUR bez PVN ir vienāda vai lielāka par piedāvājuma cenu šajā iepirkumā EUR bez PVN. Obligāti pievienot vismaz 1 (vienu) pasūtītāja pozitīvo atsauksmi par veiktajiem darbiem. (4. pielikums).

    - Pretendentam jāaizpilda 4. pielikuma Tabulu 4.3., kā arī ir jāiesniedz piedāvātā personāla atbilstošās profesionālās kvalifikācijas sertifikātu kopijas. Pretendentam jāiesniedz katra speciālista parakstīts CV. Pretendentam jāiesniedz arī Apliecinājums brīvā formā, ka piedāvājumā izvirzītais personāls būs pieejams Līguma izpildes laikā.

    - Informācija par pretendenta rīcībā esošo, būvdarbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem, tehniku (kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), saskaņā ar pielikumu (5. pielikums).

    - Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad jāiesniedz sekojošie dokumenti:

- 4.1.7.1. Informācija par to vai pretendents rekonstrukcijas darbos iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus (apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus) un tiem nododamo darbu apjomu, saskaņā ar pielikumu (6. pielikums). Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem.

4.1.7.2. apakšuzņēmēja apliecinājums par dalību līguma izpildē, ja pretendents iepirkuma rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības saskaņā ar pielikumu (7. pielikums).

4.1.7.3. Apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstīsies, jāiesniedz atbilstoši 4.1.2. – 4.1.6. punktos minēto dokumentu kopijas.

  - Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (3.pielikums).

Pretendentam līguma izpildei jānodrošina tāds dažādu speciālistu skaits, lai atbilstoši plānotajai darba organizācijai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi katras iepirkuma daļas tehniskajā specifikācijā norādītajos termiņos.

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (8. pielikums).

    - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda PVN un būvdarbu kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa). Cenām jābūt norādītām ne vairāk kā ar diviem cipariem aiz komata (centi).

    - Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

- Iepirkuma komisija, tās darbība un

piedāvājumU atvēršana

  - Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, vērtēšanu un uzvarētāja noteikšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.

  - Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un šo Instrukciju.

  - Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita.

  - Piedāvājumu atvēršana, izvērtēšana un uzvarētāja noteikšana notiek slēgtās sēdēs. Sēdes gaitu komisija protokolē.

  - Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu.

  - Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa pretendentu sarakstu.

  - Katrs komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

  - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi

- klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

  - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

  - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

  - Vispārīgie noteikumi

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaude

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.

    - Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija, izvērtējot neatbilstību ietekmi uz spēju novērtēt piedāvājuma saturu, ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai Instrukcijā pretendentiem izvirzītajai prasībai.

    - Iepirkumu komisija pārbauda publiski pieejamās datu bāzēs informāciju par pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkumā un par pretendenta kvalifikāciju.

    - Ja Pretendents vai tā apakšuzņēmēji uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkumā vai tie neatbilst nosacījumiem dalībai Iepirkumā, vai nav iesniegti Pretendenta kvalifikācijas (atlases) dokumenti vai tie neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija, izvērtējot neatbilstību ietekmi uz spēju novērtēt piedāvājuma saturu, piedāvājumi tiek noraidīti, un pretendenti tiek izslēgti no iepirkuma.

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs piedāvājuma atbilstību Instrukcijā noteiktām prasībām.

    - Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Instrukcijā noteiktām prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Komisija vērtē un salīdzina to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

    - Komisija pārbauda vai Finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Instrukcijā noteiktām prasībām.

    - Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja finanšu piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - No Instrukcijā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkumu komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - Komisija salīdzina to pretendentu piedāvātās cenas, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pārbauda pretendentu saskaņā ar instrukcijas prasībām un pieņem lēmumu ar kuru nosaka uzvarētāju. Pieņemto lēmumu iepirkumu komisija paziņo visiem pretendentiem, kas piedalījušies iepirkumā.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu pakalpojumu, būvdarbu vai preču piegādes apjomu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijas prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumā, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma izziņošanas.

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Instrukciju.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Pretendentiem, kuri atbilst instrukcijā  pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas skaidrojumus par iepirkuma instrukciju.

    - Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendenta pienākumi

    - Piedaloties iepirkumā ievērot normatīvo aktu un iepirkuma Instrukcijas prasības.

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

9. INSTRUKCIJAS PIELIKUMI

1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.

2. pielikums – Informācija par pretendentu.

3. pielikums – Tehniskā specifikācija.

4. pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi

5. pielikums – Informācija par pretendenta tehniskām iespējām

6. pielikums – Informācija par apakšuzņēmējiem.

7. pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums.

8. pielikums – Finanšu piedāvājums.

1. pielikums

Iepirkuma „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”, LNP 2015/63  instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2015. gada   ____. ______________

1.   Izskatot Iepirkuma „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”, LNP 2015/63 Instrukciju, piedāvājam veikt būvdarbus saskaņā ar Instrukcijā minētiem nosacījumiem un mūsu iesniegto piedāvājumu.

2.    Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no iepirkuma instrukcijā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

3.   Mēs piedāvājam veikt būvdarbus par ___________ (summa vārdiem) EUR bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu būvdarbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

4.    Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

2. pielikums

2. pielikums

Iepirkuma „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”, LNP 2015/63  instrukcijai

Informācija par pretendentu

Iepirkumam „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”,

LNP 2015/63

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

3. pielikums

3. pielikums

Iepirkuma „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”, LNP 2015/63  instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”,

LNP 2015/63

- Veicamo darba apjomi:

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vispārīgie celtniecības darbi |  |  |  |  |
| PAMATI |  |  |  |  |
| 1. | Izraktās grunts (no pamatiem) iekraušana un transportēšana uz atbērtuvi | m3 | 104,50 |  |
| 2. | Drenējošas smilts atbēršana gar pamatiem blietējot | m3 | 86,80 |  |
| 3. | Jaunu skursteņu un krāšņu pamatu izbūve (3gb 800x800x400mm un 3gb 1500x1500x400mm) | m3 | 3,47 |  |
| 4. | Laukakmeņu pamatu armētas betona čaulas betonēšana, papildapjoms uz pamatu sānu čaulas paplašināšanos akmeņu dēļ | m3 | 17,69 | DR-6 |
| 5. | 18mm bieza saplākšņa izolācija uz piebūves pamatiem | m2 | 2,90 | DR-6 |
| 6. | Saplākšņa enkurošana pie pamata ar ķīmisko enkuru, vītņstieni d16x360mm, paplāksni 50x50mm un uzgriezni, solis 1500mm | gb | 11,00 |  |
| ĒKAS PACELŠANA |  |  |  |  |
|  | Ēkas sienas pacelšana asī D pa 5cm etapiem sienas nolīmeņošanai | etaps | 6,00 |  |
| JUMTS |  |  |  |  |
| 8. | 10cm plata pretinsektu cinkota sieta montāža ventilācijas spraugas nosegšanai | m2 | 6,67 | DR-3; DR-5 |
| PĀRSEGUMS |  |  |  |  |
| 9. | Pārseguma siju ievilkšana ligzdu vietās un fiksēšana ar būvskavām | gb | 14,00 |  |
| FASĀDE |  |  |  |  |
| 10. | Guļbaļķu protezēšana un ieaudzēšana fasādē | t/m | 107,20 | DR-3; DR-8; DR-9 |
| 11. | b=30mm Laminētas saplākšņa joslas 150mm platumā montāža | t/m | 33,70 | DR-3; DR-8; DR-9 |
| 12. | Bultskrūves M14 x200mm ar iegremdētām 2gb paplāksnēm 5x50x50mm un uzgriežņiem montāža | gb | 249,00 | DR-3; DR-8; DR-9 |
| 13. | Cinkotas stiegras d3 | t/m | 62,40 | DR-3; DR-8; DR-9 |
| 14. | Cinkotu skārda enkuru 1mm biezumā un 30mm platumā montāža | gb | 106,00 | DR-3; DR-8; DR-9 |
| 15. | Gruntētas metāla konsoles 10x100x100mm ar iemetinātām stiprības ribām montāža | t/m | 2,90 | DR-8; DR-9 |
| 16. | Jaunas metāla uzlikas 5x100mm 500+500mm ar bultskrūvi M14 x280mm 2gb iegremdētām paplāksnēm 5x50x50mm un uzgriežņiem montāža ierīkojot ruberoīda izolāciju | gb | 2,00 | DR-8; DR-9 |
| 17. | Jaunas metāla uzlikas 5x100mm 350+350mm ar bultskrūvi M14 x280mm 2gb iegremdētām paplāksnēm 5x50x50mm un uzgriežņiem montāža ierīkojot ruberoīda izolāciju | gb | 4,00 | DR-8; DR-9 |
| 18. | Jaunas metāla uzlikas 4x100mm 350+350mm ar bultskrūvi M14 x280mm 2gb iegremdētām paplāksnēm 5x50x50mm un uzgriežņiem montāža ierīkojot ruberoīda izolāciju | gb | 4,00 | DR-8; DR-9 |
| 19. | Bultskrūves M20 x280mm ar 2gb iegremdētām paplāksnēm 5x50x50mm un uzgriežņiem montāža ārējā karkasa augšējai vainagbrusai solis 1200mm | gb | 95,00 | DR-4; DR-5 |
| 20. | Papildus kokšķiedru plāksnes b=35mm montāža iekšējam krēslam zem guļbūves | m2 | 53,90 | DR-4; DR-5 |
| 21. | Iekšējā krēsla zem guļbūves siltināšana ar eko vati 138mm un 233mm biezumā | m3 | 8,91 | DR-4; DR-5 |
| 22. | Laminēta mitrumizturīga saplākšņa b=20mm T-veida uzlikas izgatavošana un montāža (S=0.184m2) | gb | 1,00 |  |
| 23. | Jaunas metāla uzlikas 6x100mm 150+350mm ar 3gb M20 bultskrūvēm stiprinot pie sienas iegremdējot 5x50x50mm paplāksnes un uzgriežņus kokā un ierīkojot ruberoīda izolāciju | gb | 2,00 |  |
| 24. | Konusveida aizpildījuma brusas izgatavošana un montāža tukšumā starp sienām | m | 1,40 |  |
| 25. | Starpsienas baļķu stiprināšana ar tapām d30mm | gb | 2,00 |  |
| STARPSIENAS |  |  |  |  |
| 26. | Ķieģeļu mūra atjaunošana uz iekšsienu pamatiem | m3 | 0,73 | DR-2 |
| GRIESTI |  |  |  |  |
| 27. | Griestu apdares dēļu noņemšana 1. stāva priekštelpā un 2. stāva sieviešu mācību telpā | m2 | 75,20 |  |
| Ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli |  |  |  |  |
| Ārējais ūdensvads |  |  |  |  |
| 28. | Izraktās grunts (virs caurules smilts apbēruma) izvešana ar ekskavatora kausu un iekraušana prom vešanai | m3 | 9,90 |  |
| 29. | Smilts ievešana ar ekskavatora kausu tranšejas aizbēršanai | m3 | 9,90 |  |
| Ārējie kanalizācijas tīkli |  |  |  |  |
| 30. | Izraktās grunts (virs caurules smilts apbēruma) izvešana ar ekskavatora kausu un iekraušana prom vešanai | m3 | 18,90 |  |
| 31. | Smilts ievešana ar ekskavatora kausu tranšejas aizbēršanai | m3 | 18,90 |  |
| 32. | Plastmasas kanalizācijas akas montāža d400 H=1,5m | gb | 2,00 |  |
| 33. | Trotuāra betona apmales izbūve | gb | 6,00 |  |
| 34. | Ekstrudētā putupolistirola 2x50mm montāžā ar pārlaidumiem virs iebūvētās ārējās kanalizācijas caurules | m2 | 2,60 |  |
| Drenāža |  |  |  |  |
| 35. | Bruģa seguma demontāža | m2 | 16 |  |
| 36. | Apmaļu demontāža | gab. | 6 |  |
| 37. | Precizēt kanalizācijas cauruļu šķērsošanas vietas ar esošām komunikācijām,atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas | vieta | 4 |  |
| 38. | Esošo komunikāciju aizsardzība šķersojuma vietās saskaņā ar projektu | vieta | 4 |  |
| 39. | Tranšejju rakšana mehanizēti lietus ūdens kanalizācijas un ,drenāžas cauruļvadam ar grunts transportēšanu uz atbērtni | m3 | 231 |  |
| 40. | Grunts izstrāde ar roku darbu komunikāciju šķērsojuma vietās un blakus ēkas sienām ar grunts transportēšanu uz atbērtni | m3 | 20 |  |
| 41. | Pašteces kanalizācijas cauruļvad8; PP D160mm likšana tranšejā ar 15cm smilts pamatnes ierīkošanu | m | 8 |  |
| 41.1. | Caurule PP T8 D 160 | m | 8,24 |  |
| 41.2. | Smilts | m3 | 1,21 |  |
| 42. | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu T8; PP D200mm likšana tranšejā ar 15cm smilts pamatnes ierīkošanu | m | 60 |  |
| 42.1. | Caurule PP T8 D 200 | m | 61,81 |  |
| 42.2. | Smilts | m3 | 9,04 |  |
| 43. | Kanalizācijas cauruļvadu PE PN10 De 110mm likšana tranšejā ar 15cm smilts pamatnes ierīkošanu | m | 20 |  |
| 43.1. | Caurule PE De110 | m | 20,6 |  |
| 43.2. | Smilts | m3 | 3,01 |  |
| 44. | Kanalizācijas cauruļvadu PE PN10 De 110mm līkums 135gr ar uzmavām | gb | 10 |  |
| 44.1. | Caurules PE De110 līkums 135gr | gb | 10 |  |
| 45. | Smilts pamatnes ierīkošana zem D1 cauruļvadiem 100mm biez | m | 50 |  |
| 45.1. | Smilts | m3 | 6 |  |
| 46. | Drenāžas caruruļu VETA De110 iebūve | m | 50 |  |
| 46.1. | Uponor VETO (vai analogs) caurule De110 | m | 52,45 |  |
| 47. | Drenāžas caruruļu līkums ar uzmavām,90gr, De110 | gb | 3 |  |
| 47.1. | Līkums ar uzmavām De110 | gb | 3 |  |
| 48. | Pretvārsta Dn150 | gb | 2 |  |
| 49. | Plastikata kanalizācijas akas D400x200; H=2,00m ar lūku montāža | gb | 1 |  |
| 49.1. | Kanalizācijas skataka VTK D 400x200 H=2,00m | gb. | 1 |  |
| 50. | Plastikata kanalizācijas akas D400x200; H=1,50m ar lūku montāža | gb | 6 |  |
| 50.1. | Kanalizācijas skataka VTK D 400x200 H=1,50m | gb. | 6 |  |
| 51. | Gūlijas D 400/160; H=0,70m, ar čuguna rāmi un lūku montāža | kpl | 4 |  |
| 51.1. | Sekciju tipa gūlija ar lūku | gb | 4 |  |
| 52. | Plastikata drenāžas akas D400x100; H=0,70m ar lūku montāža | gb | 3 |  |
| 52.1. | Drenāžas akas D 400x100 H=10,7m | gb. | 3 |  |
| 53. | Kanalizācijas un drenāžas aku betona apmales izbūve | vieta | 10 |  |
| 53.1. | Betons B15 | m3 | 3 |  |
| 54. | Apbērt drenāžas caurules ar granīta šķembu (fr.30-50) drenējošo slāni 300mm biez. | m | 50 |  |
| 54.1. | Granita šķembas fr. 30-50 | m3 | 6 |  |
| 55. | Aizbērt drenāžas caurules ar smilti ar filtr. koef.>3m/dnn ar blietēšanu | m3 | 41 |  |
| 55.1. | Smilts | m3 | 49,2 |  |
| 56. | Aizbērt tranšejas ar pievesto smilti ar blietēšanu pa slāniem | m3 | 180 |  |
| 56.1. | Smilts | m3 | 216 |  |
| 57. | Pieslēgums esošai kanalizācijas sistēmai D400 | vieta | 1 |  |
| 58. | Pieslēgšana pie projektējamiem K2 tīkliem D200mm | vieta | 1 |  |
| 59. | Kanalizācijas sistēmas pārbaude un nodošana | m | 88 |  |
| 60. | Drenāžas sistēmas pārbaude un nodošana | m | 50 |  |
| 61. | Blietēto šķembu pamatnes izbūve 150mm biez atjaunojamam bruģakmeņu segumam | m2 | 16 |  |
| 61.1. | Šķembas | m3 | 2,8 |  |
| 62. | Ģeotekstila NW15 ieklāšana | m2 | 14 |  |
| 62.1. | Ģeotekstils NW15 | m2 | 15,4 |  |
| 63. | Ģeorežģa ieklāšana | m2 | 14 |  |
| 63.1. | Ģeorežģis | m2 | 15,4 |  |
| 64. | Betona bruģakmeņu 80mm seguma atjaunošana pa sīkšķembu pamatni 50mm biez | m2 | 16 |  |
| 64.1. | Sīkšķembas | m3 | 0,84 |  |
| 64.2. | Betona bruģakmens 80mm | m2 | 14 |  |
| 65. | Iebraucamā ceļa seguma atjaunošana, veidojot blietēto šķembu fr. 5-45 slāni 150mm biez | m2 | 70 |  |
| 65.1. | Šķembas fr. 5-45 | m3 | 13,22 |  |
| 66. | Zālāja atjaunošana ar 15cm biezu melnzemes kārtu, zāles sēšanu | m2 | 25 |  |
| 66.1. | Melnzeme | m3 | 3,75 |  |
| 66.2. | Zāles sēkla | kg | 0,5 |  |
| 67. | Tranšejas aizsargplātne | k/ts | 1 |  |
| 68. | Ūdens atsūknēšana | obj. | 1 |  |

Pretendenti drīkst piedāvāt cita ražotāja ekvivalentus materiālus.

Pamatprasības:

1.	Visiem darbos pielietojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem pielietošanai Latvijas Republikas teritorijā un ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem kvalitātes rādītājiem.

2.  Darbus izpildīt ievērojot Latvijas nacionālos standartus.

3. Pretendenti drīkst piedāvāt cita ražotāja ekvivalentus materiālus.

4.  Būvdarbu laikā norobežot bīstamo teritoriju.

5.  Organizēt būvgružu izvešanu no objekta teritorijas.

6.  Paveikto darbu un materiālu minimālais garantijas termiņš  - 60 (sešdesmit) mēneši no objekta nodošanas brīža.

7.  Paredzamais darbu izpildes termiņš – 2015.gada 31.decembris.

4. pielikums

Iepirkuma „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”, LNP 2015/63  instrukcijai

INFORMĀCIJA

PAR PRETENDENTA PIEREDZI LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

Iepirkumam „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”,

LNP 2015/63

| Nr. p. k. | Objekta nosaukums (veikto darbu īss apraksts) | Līguma summa, EUR bez PVN | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms % | Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (gads, mēnesis) | Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

5. pielikums

Iepirkuma „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”, LNP 2015/63  instrukcijai

- INFORMĀCIJA

- PAR Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējām

Iepirkumam „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”,

LNP 2015/63

| Nr. p. k. | Tehnikas/iekārtas nosaukums, marka tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašumā/jānomā) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- INFORMĀCIJA

- PAR Pretendenta piedāvāto personālu līguma izpildei

- (3.1.6.6. APAKŠPUNKTS)

| Nr. p. k. | Speciālists | Vārds uzvārds | Sertifikāta Nr. |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

6. pielikums

Iepirkuma „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”, LNP 2015/63  instrukcijai

INFORMĀCIJA

PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM), UN APAKŠUZŅĒMĒJA APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Iepirkumam „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”

LNP 2015/63

| Nr. p. k. | Apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

7. pielikums

Iepirkuma „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”, LNP 2015/63  instrukcijai

APLIECINĀJUMS

Apakšuzņēmējs

Iepirkumam „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”,

LNP 2015/63

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese>:

- Apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads (turpmāk – Pasūtītājs) rīkotam iepirkumam „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”,

LNP 2015/63;

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā   norādītajam> un nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

<Paraksttiesīgā personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

- <Paraksttiesīgās personas paraksts>

8. pielikums

Iepirkuma „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”, LNP 2015/63  instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, papilddarbi”,

LNP 2015/63

TĀMES KOPSAVILKUMS

| Nr.p. k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa EUR bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbie-tilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Materiāli | Mehā-nismi |  |
| 1. | Vispārīgie celtniecības darbi |  |  |  |  |  |
| 2. | Ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli |  |  |  |  |  |
| 3. | Drenāža |  |  |  |  |  |
|  | Kopā |  |  |  |  |  |
|  | Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |
|  | Peļņa |  |  |  |  |  |
|  | Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) |  |  |  |  |  |
|  | Kopā |  |  |  |  |  |
|  | Kopsumma |  |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |  |
|  | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr. 330 „Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.