APSTIPRINĀTA

Iepirkuma komisijas

2014. gada 15.augusta sēdē

(protokols Nr. 1/50)

Ludzas novada pašvaldība

IEPIRKUMA

Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2014/50)

INSTRUKCIJA

Ludza 2014

Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu | 5 |
| 3. | Prasības pretendentiem | 6 |
| 4. | Pretendentu iesniedzamie dokumenti | 6 |
| 5. | Iepirkumu komisija, tās darbība, piedāvājumu atvēršana | 7 |
| 6. | Piedāvājumu vērtēšana, izvēles kritēriji | 8 |
| 7. | Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 9 |
| 8. | Pretendenta tiesības un pienākumi | 10 |
| 9. | Instrukcijas pielikumi: | 10 |
|  | 9.1. 1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā. 9.2. 2. pielikums – Informācija par pretendentu. 9.3. 3. pielikums – Tehniskā specifikācija. 9.4. 4. pielikums – Izziņa par pretendenta pieredzi 9.5. 5. Pielikums – Izziņa par pretendenta tehniskām iespējām 9.6. 6. pielikums – Informācija par apakšuzņēmējiem. 9.7. 7. pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums. 9.8. 8. Pielikums – Finanšu piedāvājums.. |  |

1. Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2014/50

- Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludza.lv

AS „Citadele banka”, Konts: LV09PARX0002240270024, Kods: PARXLV22

- Iepirkuma priekšmets

1.3.1.    Kanalizācijas tīkla būvniecība Dārzu šķērsielā, Skolas ielā un Upīša ielā,  Ludzā

1.3.2.   CPV kods: 45232400-6

- Iepirkuma metode

1.4.1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Līguma izpildes vietas:

    - Ludzas pilsēta

  - Līguma izpildes laiks

    - 2 (divu) mēnešu laikā no līguma stāšanās spēkā dienas.

- 1.7.     Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.

1.7.1. Ar iepirkuma „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50 instrukciju var iepazīties Ludzas novada mājaslapā: www.ludza.lv.

- 1.7.2. Pretendents, kurš vēlas saņemt kompaktdisku sūta pieprasījumu uz Ludzas novada pašvaldību uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss: 65707402.

1.7.3.  Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada mājaslapā: www.ludza.lv.

    - Kontaktpersona – iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts: elena@ludza.lv.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

- 1.8.1.Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 26. augustam plkst. 10:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam.

- 1.8.2.Piedāvājums, kas iesniegts pēc Instrukcijas 1.8.1.punktā minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

- 1.8.3.Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

- 1.8.4.Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

- 1.8.5.Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

- 1.8.6.Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz 2014. gada 26. augustam plkst. 10:00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Iepirkums „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50.  Neatvērt līdz 2014. gada 26. augustam plkst. 10:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

- 1.10.2.Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

1.10.3.Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma.

1.10.4.Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē.

1.10.5.Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.

- 1.10.6.Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 28.septembra MK Noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

- 1.10.7.Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.10.8.Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

1.10.9. Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

1.10.10.Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Cita informācija

    - Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

- Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

- Prasības pretendentiem

  - Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

3.1.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

3.1.2.  Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

3.1.3  Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.3.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), ir apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

3.1.3.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

- 3.1.4.Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

- 3.1.4.1.Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos;

- 3.1.4.2.Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Ekonomikas Ministrijas Būvkomersantu reģistrā vai reģistrēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

- 3.1.4.3.Pretendentam ir pieejami sertificēti speciālisti iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu vadīšanā un veikšanā.

- 3.1.4.4.Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

- 3.1.4.5.Pretendentam ir pieredze būvniecībā - pēdējo 5 (piecu) gada laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, ir veicis vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura un apjoma, summas būvdarbus.

- 3.1.4.6.Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos   par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījuša personas, kuras saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdotām izziņām ir paraksta tiesības.

- Uz apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās attiecas visi 3.1.3 un 3.1.4. punktos minētie nosacījumi.

- 3.2. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst Instrukcijas 3.1.3. un 3.1.4. punktu prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.4. punktu izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

- Pretendenta iesniedzamie dokumenti

  - Pretendentu jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti

    - Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu).

    - Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties saistības pretendenta vārdā.

    - Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 10. pantu Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdotas līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības kopija.

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegtā sertifikāta kopijas būvdarbu vadīšanā, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (3.Pielikums) prasībām.

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegto sertifikātu kopijas: ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšanai un vadīšanai kopija, elektroietaišu un izbūves darbu vadīšanā saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (3.Pielikums) prasībām.

    - Informācija par pieredzi līdzīga rakstura būvdarbu veikšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summa bez PVN, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja kontaktpersonu, (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.)), saskaņā ar pielikumu (4.pielikums).

    - Informācija par pretendenta rīcībā esošo, būvdarbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem, tehniku (kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), saskaņā ar pielikumu (5.pielikums).

    - Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad jāiesniedz sekojošie dokumenti:

- 4.1.9. Informācija par to vai pretendents darbos iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, saskaņā ar pielikumu (6.pielikums). Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem.

4.1.10.Apakšuzņēmēja apliecinājums par dalību līguma izpildē, ja pretendents iepirkuma rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības saskaņā ar pielikumu (7.Pielikums).

4.1.11.Apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstīsies jāiesniedz atbilstoši 4.1.2. – 4.1.7. punktos minēto dokumentu kopijas.

  - Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (3.pielikums).

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (8.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

    - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda PVN un būvdarbu kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa). Cenām jābūt norādītām ne vairāk kā ar diviem cipariem aiz komata.

    - Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

- Iepirkuma komisija, tās darbība un

piedāvājumU atvēršana

  - Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, vērtēšanu un uzvarētāja noteikšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.

  - Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un šo Instrukciju.

  - Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita.

  - Piedāvājumu atvēršana, izvērtēšana un uzvarētāja noteikšana notiek slēgtās sēdēs. Sēdes gaitu komisija protokolē.

  - Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu.

  - Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa pretendentu sarakstu.

  - Katrs komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

  - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi

- klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

  - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

  - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

  - Vispārīgie noteikumi

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaude

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.

    - Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai Instrukcijā pretendentiem izvirzītajai prasībai.

    - Iepirkumu komisija pārbauda publiski pieejamās datu bāzēs informāciju par pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkumā un par pretendenta kvalifikāciju.

    - Ja Pretendents vai tā apakšuzņēmēji uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkumā vai tie neatbilst nosacījumiem dalībai Iepirkumā, vai nav iesniegti Pretendenta kvalifikācijas (atlases) dokumenti vai tie neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija, piedāvājumi tiek noraidīti, un pretendenti tiek izslēgti no iepirkuma

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs piedāvājuma atbilstību Instrukcijā noteiktām prasībām.

    - Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Instrukcijā noteiktām prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Komisija vērtē un salīdzina to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

    - Komisija pārbauda vai Finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Instrukcijā noteiktām prasībām.

    - Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas. Ja finanšu piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - No Instrukcijā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkumu komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - Komisija salīdzina to pretendentu piedāvātās cenas, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.

    - Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst Instrukcijas prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu pakalpojumu, būvdarbu vai preču piegādes apjomu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijas prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

    - Nodrošināt iepirkuma  procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Instrukciju.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumus par iepirkuma Instrukciju.

    - Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendenta pienākumi

    - Piedaloties iepirkuma procedūrā ievērot normatīvo aktu un iepirkuma Instrukcijas prasības.

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

9 .INSTRUKCIJAS PIELIKUMI

9.1. 	 1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.

9.2. 	 2.  pielikums – Informācija par pretendentu.

9.3. 	 3.  pielikums – Tehniskā specifikācija.

9.4. 	 4.  pielikums – Izziņa par pretendenta pieredzi

9.5.        5.  Pielikums – Izziņa par pretendenta tehniskām iespējām

9.6. 	 6.  pielikums – Informācija par apakšuzņēmējiem.

9.7. 	 7.  pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums.

9.8.          8. Pielikums – Finanšu piedāvājums.

1. pielikums

Iepirkuma „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50  instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2014. gada   ____. ______________

1.   Izskatot iepirkuma „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50   Instrukciju, piedāvājam veikt būvdarbus saskaņā ar Instrukcijā minētiem nosacījumiem un mūsu iesniegto piedāvājumu.

2.    Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

3.    Mēs piedāvājam veikt  , kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu būvdarbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

2. pielikums

Iepirkuma „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50  instrukcijai

Informācija par pretendentu

Iepirkumam „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| 9.1. | Bankas nosaukums: |  |
| 9.2. | Bankas kods: |  |
| 9.3. | Konta numurs: |  |
| 10 | Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

3. pielikums

Iepirkuma „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50  instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50

Veicamo darba apjomi

| N.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Būvlaukuma sagatavošanas darbi |  |  |
| 1.1. | Mērniecības darbi | kpl | 1 |
| 1.2. | Sadzīves telpu konteinera īre | gb | 1 |
| 1.3. | Sadzīves telpu konteinera , uzstādīšana un novākšana pēc būvdarbu beigām | gb | 1 |
| 1.4. | BIO tualetes uzstādīšana, īre, kopšana un tīrīšana 4x mēnesī | gb | 1 |
| 2. | Kanalizācija K1; K1S |  |  |
| 2.1. | Precizēt kanalizācijas cauruļu šķērsošanas vietas ar esošām komunikācijām,atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas | vieta | 11 |
| 2.2. | Esošo komunikāciju aizsardzība šķersojuma vietās saskaņā ar projektu | vieta | 11 |
| 2.3. | Tranšejju rakšana mehanizēti, tranšeju sienu nostiprināšana un aizbēršana, blietējot, ieskaitot liekās grunts promvešanu pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0m ( nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa pazemināšana) | m | 67 |
| 2.4. | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu T8; PP D160mm likšana tranšejā ar 15cm smilts pamatnes ierīkošanu un uzbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30cm virs caurules virsas | m | 67 |
| 2.5. | Spiedvada kanalizācijas caurules PE, PN10, D63 montāža ar caurduršanas metodi, rokot un aizberot darba bedres montāžai un pievienojumu vietās , asfalta seguma demontāža bedru vietās | m | 55 |
| 2.6. | Spiedvada kanalizācijas caurules PE, PN10, D63 montāža | m | 4 |
| 2.7. | Līkums d63mm, 90 | gb | 2 |
| 2.8. | Spiediena dzēšanas akas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1500mm H=1,20m ar lūku 40tn, ar AISI 304 izplūdes atsitiena plāksni | kpl | 1 |
| 2.9. | Kanalizācijas akas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H=2,00m ar lūku P=40tn | kpl | 1 |
| 2.10. | Kanalizācijas akas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H=1,50m ar lūku P=40tn | kpl | 3 |
| 2.11. | Kanalizācijas akas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H=1,00m ar lūku P=40tn | kpl | 1 |
| 2.12. | Betona atbalstu izbūve kanalizācijas tīklā V=0,3m3 | vieta | 1 |
| 2.13. | Kanalizācijas aku betona apmales izbūve | vieta | 6 |
| 2.14. | Aizsargčaula ar blīvgūmiju caurulei D160mm iebūve dz/b skataku šķērsojuma vietās | gb | 11 |
| 2.15. | Aizsargčaula ar blīvgūmiju caurulei D63mm iebūve dz/b skataku šķērsojuma vietās | gb | 2 |
| 2.16. | Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem D200 | vieta | 1 |
| 2.17. | CCTV pārbaude pašteces cauruļvada slīpuma noteikšanai | m | 67 |
| 2.18. | Kanalizācijas sistēmas pārbaude ar presēšanu | m | 126 |
| 2.19. | Drenējošās smilts K>1 m/dnn pamatnes izbūve 250mm biez ar blietēšanu ceļa seguma atjaunošanai | m2 | 20 |
| 2.20. | Ceļa seguma atjaunošana ar granti fr0/32 180mm biez ar seguma blietēšanu | m2 | 20 |
| 2.21. | Zālāja atjaunošana ar 15cm biezu melnzemes kārtu, zāles sēšanu | m2 | 57 |
| 2.22. | Smilts-grants maisījuma (filtrāc. koef.>1m/dnn) slāņa ierīkošana asfaltbetona segumam 300mm biez | m3 | 3 |
| 2.23. | Blietēto šķembu fr. 5-45mm pamatnes 300mm izbūve asfaltbetona segumam | m3 | 3 |
| 2.24. | Asfaltbetona ACb-16 ceļa seguma apakškārtas ieklāšana 60mm biez | m2 | 10 |
| 2.25. | Asfaltbetona AC-11 ceļa seguma virskārtas ieklāšana 40mm biez ar virsmas gruntēšanu | m2 | 10 |
| 3. | KSS |  |  |
| 3.1. | Blietētās šķembu pamatnes izbūve sūkņu stacijas KSS betona pamatnei | m3 | 0.75 |
| 3.2. | KSS-1 pamatnes stiegrojuma sietu d12AIII 150x150 ( divos līmeņos) iebūve | t | 0.12 |
| 3.3. | Enkurbloka un piespiedplātnes iebetonēšana | t | 0.01 |
| 3.4. | Pamatnes plātnes betonēšana ar betonu B15 300 mm biez sūkņu stacijai | m3 | 1.5 |
| 3.5. | KSS-1 plastikāta korpusa D1500; H=2,80m piegāde, uzstādīšana un stiprināšana pie pamatnes | kpl | 1 |
| 3.6. | Peldspējas novēršanas drošības aprīkojums | kpl | 1 |
| 3.7. | Kanalizācijas iegremdējamo sūkņu Q=0,5m3/st; H=5,0m ( WILO vai analogs) iebūve ar pludiiņiem, vadības bloku montāža | kpl | 2 |
| 3.8. | Aizbīdņa Dy 50 PN10 ar atlokiem montāža akā | gb | 1 |
| 3.9. | Pretvārsta Dy 50 PN10 ar atlokiem montāža akā | gb | 2 |
| 3.10. | Kanalizācijas nerūsējošā tērauda cauruļvadu Pn6,Dn50 ar veidgabaliem iebūve | m | 18 |
| 3.11. | Nerūsējošās tērauda caurules līkums Dn50, 90 | gb | 2 |
| 3.12. | Stiprinājumu komplekts | kpl | 1 |
| 3.13. | Sūkņu stacijas betona apmales izbūve | vieta | 1 |
| 3.14. | Būvbedres aizbēršana ar smilti ar teritorijas planēšanu | m3 | 4 |
| 3.15. | Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem D63 | vieta | 1 |
| 4. | Sūkņu stacijas elektroapgāde |  |  |
| 4.1. | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu kabelim | m | 30 |
| 4.2. | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1kabelim | m | 30 |
| 4.3. | Spēka kabeļa ar vara dzislām MCMK 4x6/6 guldīšana zemē | m | 35 |
| 4.4. | Kabeļu gala apdares EPTK 0015 montāža | kpl | 2 |
| 4.5. | Brīdinājuma lentas 150mm Arot ieklāšana tranšejā | m | 30 |
| 4.6. | Sadalnes korpuss ārējai uzstādīšanai uz pamatni IP65 | kpl | 1 |
| 4.7. | Sadalnes pamatne, MP-2 | gb | 1 |
| 4.8. | Ievadslēdzis ~3; 3pol.; 400V; 40 A; montāžai uz DIN sliedes | gb | 1 |
| 4.9. | Spēka slēdzis ~3; 3pol.; 400V; 40 A; montāžai uz DIN sliedes | gb | 1 |
| 4.10. | Automatslēdzis 10A; 400V,C montāžai uz DIN sliedes | gb | 1 |
| 4.11. | Automatslēdzis ~1; 1pol.; 10A;B ; montāžai uz DIN sliedes | gb | 1 |
| 4.12. | Pazeminošās transformatora sadales 230/12V; 250VA; iebūve | kpl | 1 |
| 4.13. | Noplūdes strāvas diferences slēdzis 4pol.; 25A; 230V; 30mA montāžai uz DIN sliedes | gb | 2 |
| 4.14. | Metāla kabeļaizsargs 60x100 | m | 2 |
| 4.15. | Slēdzene | gb | 1 |
| 4.16. | Plastmasas gofrētās pievadcaurule d40mm | m | 30 |
| 4.17. | Spēka kabeļa ar vara dzislām MMJ 5x2,5 iebūve | m | 45 |
| 4.18. | Plastmasas gofrētās caurules d100mm likšana tranšejā | m | 10 |
| 4.19. | Leņķdzelzis 50x50 | m | 2 |
| 4.20. | Zemējuma elektrodu d=16mm; L=5,0m iedzīšana | gb | 2 |
| 4.21. | Zemējuma elektrodu d16mm uzgalis | gb | 2 |
| 4.22. | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu zemējumam | m | 6 |
| 4.23. | Tērauda lenta 4x40 | m | 6 |
| 4.24. | Zibens uztverējstieples d 6mm iebūve | m | 10 |
| 4.25. | Mērījumklemme SE-15 | gb | 1 |
| 4.26. | Pretkorozijas lente | m | 1 |
| 4.27. | Zāliena atjaunošana ar 15cm biezu melnzemes kārtu, zāles sēšanu | m2 | 15 |

Pamatprasības:

3.1.	Visiem darbos pielietojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem pielietošanai Latvijas Republikas teritorijā un ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem kvalitātes rādītājiem.

3.2.  Darbus izpildīt ievērojot Latvijas nacionālos standartus.

3.3.  Būvdarbu laikā norobežot bīstamo teritoriju.

3.4.  Organizēt būvgružu izvešanu no objekta teritorijas.

3.5.  Paveikto darbu un materiālu minimālais garantijas termiņš  - ne mazāk kā 2 (divi) gadi no    objekta nodošanas brīža.

3.6.  Paredzamais darbu izpildes termiņš – 2 (divi) mēneši.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

4. pielikums

Iepirkuma „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50  instrukcijai

IZZIŅA

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

Iepirkumam „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50

| Nr. p. k. | Objekta nosaukums (veikto darbu īss apraksts) | Līguma summa, EUR bez PVN | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms % | Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (gads, mēnesis) | Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

5. pielikums

Iepirkuma „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50  instrukcijai

- IZZIŅA

- PAR Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

Iepirkumam „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50

| Nr. p. k. | Tehnikas/iekārtas nosaukums, marka tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašumā/jānomā) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

6. pielikums

Iepirkuma „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50  instrukcijai

INFORMĀCIJA

PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

Iepirkumam „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50

| Nr. p. k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

7. pielikums

Iepirkuma „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50  instrukcijai

APLIECINĀJUMS

Apakšuzņēmējs

(uz kura iespējām pretendents nebalstās savas kvalifikācijas apliecināšanai)

Iepirkumam „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, Reģ. Nr. un adrese>:

apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads (turpmāk – Pasūtītājs) rīkotam iepirkumam „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50 ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un

nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

- <Paraksttiesīgās personas paraksts>

8. pielikums

Iepirkuma „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50  instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem” LNP 2014/50

TĀMES KOPSAVILKUMS

| N.p. k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa EUR bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbie-tilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Materiāli | Mehā-nismi |  |
| 1. | Būvlaukuma sagatavošanas darbi |  |  |  |  |  |
| 2. | Kanalizācija K1; K1S |  |  |  |  |  |
| 3. | KSS |  |  |  |  |  |
| 4. | Sūkņu stacijas elektroapgāde |  |  |  |  |  |
|  | Kopā |  |  |  |  |  |
|  | Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |
|  | Peļņa |  |  |  |  |  |
|  | Darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  |  |  |
|  | Kopā (EUR) |  |  |  |  |  |
|  | Kopsumma (EUR) |  |  |  |  |  |
|  | PVN 21% (EUR) |  |  |  |  |  |
|  | Pavisam kopā (EUR) |  |  |  |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība.