APSTIPRINĀTA

Iepirkuma komisijas

2014. gada 18. jūnijā sēdē

(protokols Nr. 1/28/ELFLA)

Ludzas novada pašvaldība

IEPIRKUMA

Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2014/28/ELFLA)

INSTRUKCIJA

Ludza 2014

Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Prasības pretendentiem | 5 |
| 3. | Pretendenta iesniedzamie dokumenti | 6 |
| 4. | Tehniskais piedāvājums | 7 |
| 5. | Finanšu piedāvājums | 7 |
| 6. | Piedāvājumu izvērtēšana | 8 |
| 7. | Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 9 |
| 8. | Pretendenta tiesības un pienākumi | 9 |
| 9. | Instrukcijas pielikumi: | 10 |
|  | - pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā - pielikums – Informācija par pretendentu - pielikums – Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums 4.pielikums – Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu darbu veikšanā 5 . pielikums – Galveno speciālistu saraksts. 6 . pielikums - CV veidne 7. Pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksts 8. Pielikums - Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā kvalifikāciju atbilst instrukcijā noteiktām prasībām apliecinājuma veidne 9. pielikums – Finanšu piedāvājums.. |  |

1. Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2014/28/ELFLA

  - Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

  - Iepirkuma priekšmetu līdzfinansē:  Eiropas Lauksaimniecības fonds laiku attīstībai un Ludzas novada pašvaldība

Iepirkums tiek veikt Eiropas Lauksaimniecības fonda laiku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana ietvaros” ietvaros.

Projekta mērķis: veikt Ludzas Novadpētniecības muzeja Brīvdabas nodaļas objekta "Rija" renovāciju, lai saglabātu un popularizētu Latgales reģiona lauksaimniecības tradīcijas, ievērot tās autentiskās vērtības un apmeklētāju pieejamību.

  - Iepirkuma metode

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Līguma izpildes vieta

Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā

  - Līguma izpildes laiks

- 5 mēneši no līguma noslēgšanas brīža

- 1.7. Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.

- 1.7.1. Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Ludzas novada mājaslapā: www.ludza.lv.

- 1.7.2. Ar iepirkuma dokumentāciju ieinteresētā persona var iepazīties katru darba dienu laikā no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, Ludzas novada pašvaldībā, 306.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā līdz 2014. gada 2. jūlijam plkst. 10:00, tālr. 65707133.

    - Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam „Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

1.7.4. Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada mājaslapā: www.ludza.lv.

1.7.5. Kontaktpersona – iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 2. jūlijam plkst. 10:00Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 315, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

    - Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

    - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 315.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

    - Pasūtītāja izsniegtās Instrukcijas Tehniskā specifikācija, Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā ir iekļāvis pilnīgi visas izmaiņas, kas nepieciešamas pilnīgai Instrukcijā paredzēto darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.10.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz līdz 2014. gada 2. jūlijam plkst. 10:00  aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Iepirkums „Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA. Neatvērt līdz līdz 2014. gada 2. jūlijam plkst. 10:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

- 1.11.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls (ar atzīmi „Oriģināls )” un 1 (viena) Pretendenta apliecināta piedāvājuma kopija ( ar atzīmi „Kopija” ).

    - Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina Pretendents vai tā pilnvarotais pārstāvis.

    - Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopiju. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- Atzīmi ”Piedāvājums iepirkumam „Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA.

  - Cita informācija

    - Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

- 2.Prasības pretendentiem

  - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

2.1.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

2.1.2.  Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

2.1.3  Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

2.1.3.1.ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), ir apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2.1.3.2.pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

2.1.4. Pretendenta piedāvātājiem vadošiem speciālistiem ir  praktiskā pieredze muzeja objektu renovācijā.  (savu pieredzi speciālistam jāapliecina vismaz ar vienu objektu).

Pretendentam ir nepieciešams piedāvāt sertificētus speciālistus atbilstoši objekta renovācijas darbu specifikai un darbu veidiem (sk. Instrukcijas Pielikumu Nr. 3).

- 3.Pretendenta iesniedzamie dokumenti

- 3.1. Pretendents iesniedz pretendenta amatpersonas vai tās pilnvarotās personas parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā.( Pielikums Nr. 1) un informāciju par pretendentu (Pielikums Nr. 2).

- 3.2. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga būvkomersanta reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

- 3.3. Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst instrukcijā noteiktām prasībām) darbu saraksts atbilstoši darbu saraksta veidnei  (4. pielikums).

- 3.4.   Informācija par pretendenta piedāvāto speciālistu pieredzi (sk. 2.1.4. apakšpunktu), atbilstoši 5. pielikumam un šo speciālistu CV (6.pielikums) un sertifikātu kopijas.

3.5.    Noslēgtā darba līgumu kopijas / nodomu protokols, kas apliecinās darba tiesisko attiecību esamību starp pretendentu un speciālistu.

- 3.6.  Ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu aprakstu atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidnei (7. pielikums),

- apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (8. pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītās Pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus vai Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums.

3.7.   Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt piedāvājumu.

3.8.   Finanšu piedāvājuma forma (atbilstoši 9. pielikumam).

3.9. Piedāvājumi, kuros netiks iekļauti 3. punktā noteikti dokumenti, vai pretendentu kvalifikācija neatbildīs noteiktajām prasībām, tiks noraidīti.

- Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju / darbu apjomi (3.pielikums).

- Finanšu piedāvājums

Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu par visu darba apjomu, izteiktu eiro, norādot piedāvājuma cenu par pakalpojuma veikšanu, atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (9. pielikums), norādot izmaksas par tehniskā projekta izstrādi un kopējo cenu. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, tai skaitā nepieciešamās izpētes izmaksas, ja tādas nepieciešamas, nodokļi, autoruzraudzība u.c. Piedāvājuma cena ir nemainīga visā līguma izpildes laikā.

- Piedāvājumu izvērtēšana

- 6.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

- 6.2. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc iepirkuma dokumentācijas nosacījumos norādītā termiņa, netiks vērtēti.

- 6.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkumā atbilst Instrukcijā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkumā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Instrukcijā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

- 6.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim izpildītājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam Projektētājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

- 6.5.  Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

- 6.7. Pretendentu, kuri:

- vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkumā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkumā;

- nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;

- ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

- 6.8. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Instrukcijā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Instrukcijā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

- 6.9.No piedāvājumiem, kas atbilst Instrukcijā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- 6.10. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda visus PIL 8.2 pantā minētos faktus.

- IepirkumU komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pakalpojumu apjomu utt.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijā prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma izziņošanas.

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par instrukciju.

    - Pirms vērtēšanas uzsākšanas parakstīt apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko  iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: www.ludza.lv) par iepirkumu.

    - Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts veikt būvdarbus.

    - Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendenta pienākumi

    - Piedaloties iepirkumā ievērot normatīvo aktu prasības.

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

- INSTRUKCIJAS PIELIKUMI

1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.

2.  pielikums – Informācija par pretendentu.

3.  pielikums – Tehniskā specifikācija.

4.  pielikums – Pretendentu un apakšuzņēmēju darbu saraksts.

5.  pielikums – Galveno speciālistu saraksts.

6. pielikums -  CV veidne

7. Pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksts

8. Pielikums -  Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā kvalifikāciju atbilst instrukcijā noteiktām prasībām apliecinājuma veidne

9.  pielikums – Finanšu piedāvājums.

1. pielikums

Iepirkuma „Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2014. gada   ____. ______________

      - Izskatot iepirkuma „Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA Instrukciju, mēs piedāvājam veikt darbus saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

      - Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

      - Mēs piedāvājam veikt darbus par ___________ (summa vārdiem) EUR bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

2. pielikums

Iepirkuma „Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA instrukcijai

Informācija par pretendentu

Iepirkumam „Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

Iepirkuma „Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS (tehniskais piedāvājums)

DARBU APJOMI

| Būvdarbu veikšanas procesi un norises |  |
| --- | --- |
| Būvdarbu veikšanas laiks (kalendārās dienas): |  |
| Garantija būvdarbiem un materiāliem (mēneši ): |  |

| N.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Būvlaukuma sagatavošana |  |  |
| 1.1. | Būvniecības izkārtnes sagatavošana un uzstādīšana | gb | 1 |
| 1.2. | Pārvietojamā konteinera tualetes telpas noma ar tīrīšanu un kopšanu 4 reizes mēnesī | mēn | 3 |
| 1.3. | Sadzīves celtniecības moduļa noma, un uzstādīšana | gb | 1 |
| 1.4. | Būvgrūžu savākšana, iekraušana, izvešana , utilizācija | m3 | 12 |
| 2. | Demontāžas darbi, zemes darbi |  |  |
| 2.1. | Koka skaidu jumta seguma un latojuma nojaukšana | m2 | 308 |
| 2.2. | Spāru no apaļkokiem demontāža, šķirošana un derīgu materiālu novietošana atkārtotai izmantošanai | m3 | 14.75 |
| 2.3. | Durvju bloku demontāža | gb | 3 |
| 2.4. | Vārtu bloku demontāža | gb | 2 |
| 2.5. | Dēļu apšuvuma demontāža | m2 | 61.21 |
| 2.6. | Sienu guļbūves baļķu un statņu demontāža, šķirošana, numurē;šana un derīgu baļķu novietošana atkārtotai izmantošanai | m3 | 32 |
| 2.7. | Vecās bojātās māla klona kārtas noņemšana no grīdas un transportēšana uz pasūtītāja ierādīto atbērtni | m2 | 144.3 |
| 2.8. | Laukakmens lentveida un stabveida pamatu nojaukšana, laukakmeņu novietošana atkārtotai izmantošanai | m3 | 15 |
| 2.9. | Tranšeju rakšana (padzilināšana) ar roku darbu gultnes veidošanai pamatnei | m3 | 58 |
| 2.10. | Liekās grunts izvešana uz pasūtītāja ierādīto atbērtni | m3 | 58 |
| 2.11. | Blietētās smilts pamatnes izbūve lentveida un stabveida pamatiem | m3 | 18.9 |
| 2.12. | Minerālās grunts uzbēršana un izlīdzināšana teritorijas reljefa sakārtošanai( 140m3x1,22) | m3 | 170 |
| 3. | Pamati |  |  |
| 3.1. | Veidņu montāža , demontāža lentveida un stabveida pamatu atjaunošanai | m2 | 101 |
| 3.2. | Lentveida pamatu betonēšana ar betonu B20 (zem zemes līmeņa) | m3 | 18.4 |
| 3.3. | Stabveida pamatu betonēšana ar betonu B20 (zem zemes līmeņa) | m3 | 0.5 |
| 3.4. | Lentveida pamatu būvēšana no laukakmeniem ar esošo laukakmeņu izmantošanu un jaunu akmeņu pielietošanu | m3 | 3.9 |
| 3.5. | Laukakmens paviļu (esošo ) iestāde pamatu augšdaļā baļķu balstiem | gb | 34 |
| 3.6. | Pamatu horizontālā hidroizolācija | m2 | 30 |
| 4. | Sienas, pārsegums |  |  |
| 4.1. | Rijas statņu restaurācija pielietojot daļēji esošos baļķus un jaunus antiseptētus (vecinātus) baļķus | m3 | 0.38 |
| 4.2. | Sienu guļbūves restaurēšana pielietojot jaunus kaķētus antiseptētus (vecinātus) baļķus un izmantojot derīgus esošos baļķus , baļķus montēt uz koka tapām. | m | 1236 |
| 4.3. | Pārseguma siju atjaunošana no antiseptētiem baļķiem ar daļēju esošo baļķu izmantošanu | m3 | 3.39 |
| 4.4. | Klāja izveidošana virs pārseguma sijām no antiseptētiem baļķiem 50mm -100mm biez. | m2 | 40.7 |
| 4.5. | Šķūņa ārsienas apšūšana ar vertikaliem trinītī liktiem nezēmerētiem dēļiem | m2 | 61.21 |
| 4.6. | Rijas krāsns restaurācija no apdedzinātiem māla ķieģeliem, laukakmeņiem | kpl | 1 |
| 5. | Jumts |  |  |
| 5.1. | Spāru konstrukcijas atjaunošana no antiseptētiem baļķiem ar daļēju esošo baļķu izmantošanu | m3 | 8.66 |
| 5.2. | Jumta latojuma izbūve no apaļkokiem d=50mm ar soli 220mm | m2 | 308 |
| 5.3. | Jumta seguma atjaunošana ar plēstām jumta skaidām,apstrādātām ar caurspīdīgu pretpuves līdzekli ( vēsturiska tipa). Jumta veidot ar trīskāršu skaidu segumu. | m2 | 308 |
| 6. | Durvis, vārti |  |  |
| 6.1. | Vertikālu, vienviru spunētu dēļu D-1 0,92x1,12m ar koka eņģēm, kas iestiprinātas aplodās ar visiem nepieciešamajiem materiāliem kpl |  | 1 |
| 6.2. | Vertikālu, divviru spunētu dēļu D-2 2,74 x2,30m ar koka eņģēm, kas iestiprinātas aplodās ar visiem nepieciešamajiem materiāliem | kpl | 2 |
| 6.3. | Vertikālu, vienviru spunētu dēļu D-3 1,16x1,81m ar koka eņģēm, kas iestiprinātas aplodās ar visiem nepieciešamajiem materiāliem | kpl | 1 |
| 6.4. | Vertikālu, vienviru spunētu dēļu D-4 0,94x 1,48m ar koka eņģēm, kas iestiprinātas aplodās ar visiem nepieciešamajiem materiāliem | kpl | 1 |
| 6.5. | Ieejas laipu izbūve durvju abās pusēs no dēļiem, novietotiem uz baļķiem (sk. klāt pielikto foto) | vietas | 6 |
| 7. | Grīda |  |  |
| 7.1. | Blietētās smilts pamatnes izbūve grīdām 100mm biez. | m2 | 144.3 |
| 7.2. | Blietēto šķembu pamatnes izbūve grīdām 100mm biez. | m2 | 144.3 |
| 7.3. | Grīdas blietēta māla klona izbūve 250mm biez. | m2 | 144.3 |
| 8. | Elektroinstalācija |  |  |
| 8.1. | Dekoratīvās apgaismes armatūras kompaktai luminiscences/ halogēna spuldzei 15W, montāžai uz virsmu, petrolejas lampas izskatā, komplektā ar spuldzi | kpl | 12 |
| 8.2. | Dekoratīvās apgaismes armatūras kompaktai luminiscences/ halogēna spuldzei 15W, piekaramās, lukturveida lampas izskatā, komplektā ar spuldzi | kpl | 6 |
| 8.3. | Dekoratīvās apgaismes armatūras kompaktai halogena spuldzei 35W, iebūvējamai grīdā, IP44, ar spuldzi komplektā montāža | kpl | 2 |
| 8.4. | Vienpolīgo apgaismes slēdžu, montāžai kārbā 250V;10A; 1P44 uzstādīšana | gb | 1 |
| 8.5. | Universālās metāla montāžas/savienojumu kārbas ar vāku degošās koka konstrukcijās montāža | gb | 16 |
| 8.6. | Automatslēdzis ~1; 1pol.; 10A ";B" ; montāžai uz DIN sliedes | gb | 2 |
| 8.7. | Noplūdes strāvas automatslēdzis ~1; 2pol.; 16A/0,03A montāžai uz DIN sliedes | gb | 2 |
| 8.8. | Ievadslēdzis ~1; 1pol.; 400V; 16 A; montāžai uz DIN sliedes | gb | 1 |
| 8.9. | Releja ~1faz; 250V; 16 A; montāžai uz DIN sliedes | gb | 1 |
| 8.10. | Nedēļas taimera ārējās elektroapgaismes vadībai; 250V; 16A; 1NO; IP20 montāžai uz DIN sliedes | kpl | 1 |
| 8.11. | Modulārās sadalnes korpusa 16 DIN vietām ar DIN sliedēm , montāžai uz virsmu , IP44 , uzstādīšana | kpl | 1 |
| 8.12. | Elektroinstalācijas vara aizsargcaurules ar iekšējo d16mm degošās koka konstrukcijās elektroinstalācijai | m | 80 |
| 8.13. | Kabeļu ar vara dzīslām PPJ 3x1,5 montāža | m | 85 |
| 8.14. | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu kabelim ar smilts spilvena veidošanu | m | 100 |
| 8.15. | Viniplasta cauruļu dn=32mm guldīšana zemē | m | 70 |
| 8.16. | Kabeļu ar vara dzīslām CYKY 3x1,5 guldīšana zemē | m | 10 |
| 8.17. | Kabeļu ar vara dzīslām CYKY 3x2,5 guldīšana zemē | m | 90 |
| 8.18. | Kabeļu ar vara dzīslām CYKY 5x2,5 guldīšana zemē | m | 75 |
| 8.19. | Signāllentas oranžās Kabelis ieklāšana tranšejā | m | 100 |
| 8.20. | Dekoratīvā parka apgaismes ar-ra spuldzei 70W; IP44; ar h=1,20m pamatni, ar spuldzi komplektā montāža | gb | 2 |
| 8.21. | Zemējuma cinkoto elektrodu L=5,00m; D=20mm iedzīšana | gb | 2 |
| 8.22. | Uzgalis elektrodan 1819/20BP | gb | 2 |
| 8.23. | Horizontālā zemētāja -cinkotā apaļdzelzs d=10mm iebūve | m | 2 |
| 8.24. | Savienojuma spaile elektrodu un nolaiduma savienošanai d10/d20 | gb | 2 |
| 8.25. | Savienojuma spaile d10mm/masta nolaiduma un masta savienošanai | gb | 2 |
| 8.26. | Pretkorozijas lenta | m | 2 |
| 8.27. | Ielas apgaismes ķermeņa staba h=10,0m, koniska, d60/d177; 10PJ60HS ar betona pamatni P-2; gūmijas blīvi montāža | gb | 2 |
| 9. | Teritorijas labiekārtošana |  |  |
| 9.1. | Gultnes veidošana grants seguma celiņiem ar augsnes kārtas sakraušanu un izmantošanu teritorijas labiekārtošanai | 100m3 | 0.34 |
| 9.2. | Grants seguma celiņu ierīkošana 150mm biez | m2 | 223 |
| 9.3. | Zālāja izveidošana ar 15cm biezas melnzemes kārtas sagatavošanu un zāles sēšanu | m2 | 292 |
| 9.4. | Parka sola uzstādīšana | gb | 2 |
| 9.5. | Atkritumu urnas uzstādīšana | gb | 1 |
| 9.6. | Esošā notegrāvja malu tīrīšana ar liekās grunts transportēšanu uz atbērtni | m | 95 |

Informācija pretendentam:
 - Veicot objekta renovācijas  darbus, pretendentam ir nepieciešams saglabāt vēsturiskās ēkas būvēšanas tehnoloģijas.

- Darbu un pielietoto materiālu garantijas termiņš – ne mazāk kā 3 (trīs) gadi.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

\

4. pielikums

Iepirkuma „Ludzas novadpētniecības muzeja

Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”,

ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA

Iepirkumam „Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA

PRETENDENTA  UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

| Nr. p. k. | Objekta nosaukums (veikto darbu īss apraksts) | Līguma summa, EUR bez PVN | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms % | Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (gads, mēnesis) | Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

5. pielikums

Iepirkuma „Ludzas novadpētniecības muzeja

Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”,

ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA

Iepirkumam „Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Profesionālā pieredze atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām (Instrukcijas 2.1.4. punkts). Jāuzrada Līguma nosaukumu, izpildes laiku, vietu, pasūtītāju, kontakttālruni. | Līguma (3.) ietvaros veikto darbu raksturojums. | Statuss (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |

*  Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu.

6. pielikums

Iepirkuma „Ludzas novadpētniecības muzeja

Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”,

ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA

CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- |

Ar šo es apņemos saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

7. pielikums

Iepirkuma „Ludzas novadpētniecības muzeja

Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”,

ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA

Iepirkumam „Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS

| - Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās pakalpojuma daļas apjoms (% no darbu kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Pakalpojuma daļas / darbu apraksts |
| --- | --- | --- |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

8. pielikums

Iepirkuma „Ludzas novadpētniecības muzeja

Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”,

ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA

Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

pretendents balstās, apliecinājuma veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkumam „Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma „Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītajam>]

[un nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

9. pielikums

Iepirkuma „Ludzas novadpētniecības muzeja

Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”,

ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ludzas novadpētniecības muzeja Rijas renovācija Kuļņeva ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2014/28/ELFLA

TĀMES KOPSAVILKUMS

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa Ls bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbie-tilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Materiāli | Mehā-nismi |  |
| 1. | Būvlaukuma sagatavošana |  |  |  |  |  |
| 2. | Demontāžas darbi, zemes darbi |  |  |  |  |  |
| 3. | Pamati |  |  |  |  |  |
| 4. | Sienas, pārsegums |  |  |  |  |  |
| 5. | Jumts |  |  |  |  |  |
| 6. | Durvis, vārti |  |  |  |  |  |
| 7. | Grīda |  |  |  |  |  |
| 8. | Elektroinstalācija |  |  |  |  |  |
| 9. | Teritorijas labiekārtošana |  |  |  |  |  |
|  | Kopā |  |  |  |  |  |
|  | Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |
|  | Peļņa |  |  |  |  |  |
|  | Darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  |  |  |
|  | Kopā |  |  |  |  |  |
|  | Neparedzētie izdevumi |  |  |  |  |  |
|  | Kopsumma |  |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |  |
|  | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |

- Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

- Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikumu „Tehniskās specifikācijas”, norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.