Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This Project is funded by the European Union

APSTIPRINĀTA:

Ludzas novada pašvaldības

Iepirkuma komisijas sēdē

2014.gada 17. aprīlī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece

_________________ K. Nikolajeva

IEPIRKUMA

„J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija”

identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI

INSTRUKCIJA

Ludzā, 2014

- SATURS

- Vispārīgā informācija …………………………………………………………………..3

- Piedāvājuma noformējums ……………………………………………………………. 4

- Prasības pretendentiem …………………………………………………………………5

- Iesniedzamie dokumenti ………………………………………………………………..7

- Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkumā …………………….. 8

- Iepirkumu komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana …………………………... 9

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji …………………………………………… 9

- Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumu ……………………………………………10

- Pretendenta tiesības un pienākumi ……………………………………………………...11

- Instrukcijas pielikumi

1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā

2.  pielikums – Informācija par pretendentu

3.  pielikums – Kvalifikācija

4.  pielikums – Curriculum Vitae

5. Pielikums - Tehniskā specifikācija (Tehniskais piedāvājums)

6.  pielikums – Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

7.  pielikums – Finanšu piedāvājums

- 1. Vispārīgā informācija

Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir LNP  2014/20/EKPI

1.2. Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Ludzas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701 |
| Reģ. Nr. | 90000017543 |
| Tālruņa Nr. | +371-65707400 |
| Faksa Nr. | +371-65707402 |
| e-pasta adrese | dome@ludzaspils.lv |

1.3.CPV kods: 45000000-7

1.4. Iepirkuma metode: iepirkums 8. 1 panta kārtībā

1.5. Līguma izpildes vieta: Stacijas iela 62, Ludza.

1.6. Līguma izpildes laiks: 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

1.7. Projektu finansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.

Projekta nosaukums:

Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros/ Virtuālā realitāte (LLB-2-244)

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. - 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir  www.enpi-cbc.eu.

Eiropas  Savienību  veido  27 dalībvalstis,  kas nolēmušas  pakāpeniski  apvienot  savu  kompetenci,  resursus  un  likteņus.  Piecdesmit  gadus  ilgā  paplašināšanās  perioda  laikā  tās  ir kopīgiem  spēkiem  izveidojušas  stabilitātes,  demokrātijas  un  ilgtspējīgas  attīstības  zonu, vienlaikus  saglabājot  kultūru  daudzveidību,  toleranci  un  personiskās  brīvības.

Eiropas Savienība  labprāt  dalās  savos  sasniegumos  un  vērtībās  ar  valstīm  un  cilvēkiem  aiz  ES robežām.

1.8. Instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība:

1.8.1. Ar Iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI instrukciju var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājas lapā: www.ludza.lv.

Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par Iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – Iepirkumam „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

1.8.2. Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par Iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: www.ludza.lv.

1.8.3. Kontaktpersona – iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. +37165707133, fakss +37165707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv.

1.9. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.9.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 6. maijam plkst. 10:00, Ludzas novada pašvaldībā, Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, LV–5701, 3.stāvā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

- 1.9.2. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzas novada pašvaldībā, adrese – Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, 3.stāvā, 312.kabinetā pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

1.9.3. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to reģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

1.10. Piedāvājuma derīguma termiņš:

- 1.10.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā.

- 1.11. Līgums tiks noslēgts, ja tiks atbalstīti finanšu grozījumi projektā.

2. Piedāvājuma noformējums

2.1. Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab.) līdz 2014. gada 6. maijam plkst. 10:00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Iepirkums „J. Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI.  Neatvērt līdz 2014. gada 6. maijam plkst. 10:00”.

2.2. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus.

2.3. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

2.4. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

2.5. Visa Instrukcijā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Instrukcijas pielikumos pievienotajām veidlapām.

- 2.6.  Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 28.septembra MK Noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

2.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta MK Noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā.

2.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta.

2.9. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

2.10. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un divas kopijas, katrs savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Oriģināls″, uz kopijas iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Kopija″.

2.11. Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši 2.3.-2.10. punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot ″Piedāvājuma grozījumi″ vai ″Piedāvājuma atsaukums″.

2.12. Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:

2.12.1. Titullapa ar nosaukumu ″Piedāvājums Iepirkumam „ J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI  un Pretendenta nosaukums un adrese, tālrunis.

2.12.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

2.12.3. Pieteikums atbilstoši Instrukcijas pielikumiem (1. un 2. pielikums).

2.12.4. Pretendenta atlases dokumenti.

2.12.5. Pretendenta Tehniskais piedāvājums.

2.12.6. Pretendenta Finanšu piedāvājums.

- 3. Prasības pretendentiem

  - Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

3.1.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

3.1.2.  Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

3.1.3  Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.3.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), ir apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

3.1.3.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

    - Prasības pretendentu  saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim

3.1.4.1. Iepirkumā, atbilstoši šai instrukcijai, var piedalīties persona vai personu apvienība, ja tā atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajam minimālo prasību līmenim un tai ir:

        - tiesības veikt būvniecības darbus saskaņā ar Būvniecības likumu;

        - pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu  būvdarbu  izpildē  -  izpildītājs  ir veicis vismaz  2 (divi) līdzīgu pēc  rakstura, nozīmes, apjoma  līgumu  izpildi pēdējo  5 (pieci)  gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim (līgums, kura  līgumcena bez PVN ir vienāda vai lielāka par piedāvājuma cenu šajā iepirkumā LVL/EUR bez PVN).

        - Pretendentam jānodrošina vismaz šādi galvenie inženiertehniskie speciālisti:

- Būvdarbu vadītājs ar būvprakses sertifikātu;

- Sertificēts speciālists ar derīgo sertifikātu ventilācijas iekārtu uzstādīšanai;

- Sertificēts speciālists ar derīgo sertifikātu elektroietaišu izbūvei;

- Sertificēts speciālists telekomunikācijas sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā;

- Sertificēts speciālists ar derīgo sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā

- Darba aizsardzības un drošības speciālists, kurš darbojas saskaņā ar Darba aizsardzības likumu un 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem aktiem;

        - Būvobjekta būvniecībā iesaistītajam personālam – būvdarbu vadītājam un pārējam vadošajam personālam ir jābūt būvprakses sertifikātam atbilstoši specialitātei un atbilstoši Eiropas Savienības un/ vai LR normatīvajos aktos noteiktajam prasībām būvniecības jomā;

        - Pretendenta  piedāvātajam  būvdarbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts un darba pieredze vismaz 2 (divi) līdzīgu pēc rakstura, nozīmes, apjoma līgumu izpildē  pēdējo 5 (pieci)  gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim (līgums, kura līgumcena  LVL/EUR  bez PVN ir vienāda vai lielāka par piedāvājuma cenu šajā iepirkumā LVL/EUR bez PVN).

        - Pretendents iepirkuma izpildē var piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendentam jānorāda tās līguma daļas, kuras Pretendents nodos apakšuzņēmējiem, kā arī jānorāda visus paredzamos apakšuzņēmējus un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

        - Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst instrukcijā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā izvērtēšanā nepiedalās.

- 3.1.4.1.8. Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

- 3.2.    Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Instrukcijas 3.1. punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

- 4.Iesniedzamie dokumenti

- Pretendentu atlases dokumenti

  - Lai izvērtētu pretendentu atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma  noteiktajām prasībām, kā arī nepieciešama informācija, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

    - Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu).

    - Pretendenta uzrādīto apakšuzņēmēju un visu pretendentu apvienības dalībnieku Būvkomersantu reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par personālsabiedrības dibināšanu, ja šai personu apvienībai tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

    - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

    - Pretendenta piedāvātā vadošā personāla parakstīts CV atbilstoši CV veidnei (Pielikums Nr. 4), piedāvātā personāla kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts atbilstoša jomā.

    - Informācija par pretendenta rīcībā esošo, būvdarbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem, tehniku un ražošanas iekārtām (kas pieder vai ir pieejamas pretendentam) (sk. 6. pielikumu).

    - Informāciju par pretendenta un apakšuzņēmēju kvalifikāciju saskaņā ar Instrukcijas pielikumu Nr. 3. Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem.

    - Informāciju par pretendenta būvdarbu vadītāja kvalifikāciju saskaņā ar Instrukcijas pielikumu Nr. 3.

    - Vismaz 2 (divi) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par 3.1.4.1.2. apakšpunktā minēto pretendenta pieredzi. Atsauksmēs ietver vai tām pievieno ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, finanšu ietilpību, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un Līgumā nolīgtā kvalitātē pabeigti. (3.pielikums „Kvalifikācija”).

    - Pretendenta kā galvenā uzņēmēja vienošanās/līgums ar apakšuzņēmēju par dalību līguma izpildē, ja pretendents iepirkuma rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības.

  - Tehniskais piedāvājums

- Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijā (5. pielikums) noteiktajām prasībām.

  - Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (7.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” tāmes formai.

4.3.1. Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

4.3.2. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas sapratīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokļi.

4.3.3. Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

4.3.4. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem būvdarbu veikšanā, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

- IepirkumU komisija, tās darbība un

piedāvājumU atvēršana

  - Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.

  - Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un šo Instrukciju.

  - Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā pieci.

  - Piedāvājumu atvēršana, izvērtēšana un uzvarētāja noteikšana notiek sēdēs. Sēdes gaitu komisija protokolē.

  - Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu.

  - Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa pretendentu sarakstu.

  - Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

  - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

  - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

  - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

  - Vispārīgie noteikumi

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.

    - Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai Instrukcijā pretendentiem izvirzītajai prasībai.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no Instrukcijā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkumu komisija veic Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs piedāvājuma atbilstību Instrukcijā noteiktām prasībām.

    - Ja tiek konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Instrukcijā noteiktām prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Komisija vērtē un salīdzina to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

    - Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Instrukcijā noteiktām prasībām.

    - Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - No Instrukcijā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - Komisija salīdzina to pretendentu piedāvātās cenas, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

    - Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.

- IepirkumU komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkumu komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu būvdarbu apjomu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijas prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkumu komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma izziņošanas.

    - Nodrošināt iepirkuma  norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Instrukciju.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9. Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumus par iepirkuma Instrukciju.

    - Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendenta pienākumi

    - Piedaloties iepirkuma procedūrā, ievērot normatīvo aktu un iepirkuma Instrukcijas prasības.

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Iepirkumu komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- INSTRUKCIJAS PIELIKUMI

1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā

2. pielikums – Informācija par pretendentu

3. pielikums – Kvalifikācija

4. pielikums – Curriculum Vitae

5. pielikums - Tehniskā specifikācija (Tehniskais Piedāvājums).

6. pielikums – Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

7. pielikums – Finanšu piedāvājums.

1. pielikums

Iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2014. gada   ____. ______________

1.  Izskatot iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI Instrukciju, piedāvājam veikt būvdarbus saskaņā ar Instrukcijā minētiem nosacījumiem un mūsu iesniegto piedāvājumu.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

- Mēs piedāvājam veikt būvdarbus par ___________ (summa vārdiem) EUR bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvātas, lai veiktu būvdarbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

4.  Apliecinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

2. pielikums

Iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI instrukcijai

Informācija par pretendentu

Iepirkumam „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

3. pielikums

Iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI instrukcijai

KVALIFIKĀCIJA

Iepirkumam „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI

- 3.1. Vadošā un iesaistīto sertificēto speciālistu kvalifikācija

| Amata pienākums (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | Sertifikāta Nr. vai cits | Būvdarbu vadīšanas pieredze gados | Darba vieta, norādot vai ir pretendenta vai apakšuzņēmēja (darbinieks vai tika nodarbināts uz uzņēmuma līguma pamata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
|  |  | Kvalifikāciju apliecinošs dokuments | Pieredze darba aizsardzības jomā |  |
| 5. Darba aizsardzība |  |  |  |  |

Pievienot katra speciālista sertifikātu un CV (paraugs pielikumā) saskaņā ar Instrukcijas 3.1.4.1.3. apakšpunkta prasībām.

3.2. Būvdarbu vadītāja kvalifikācija un pieredze

būvdarbu vadītājs (norādot vārdu, uzvārdu)

Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta būvdarbu vadītājam jābūt:

Pretendenta  piedāvātajam  būvdarbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanā un darba pieredze vismaz 2 (divi) līdzīgu pēc rakstura, nozīmes, apjoma līgumu izpildē  pēdējo 5 (piecu)  gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim (līgums, kura līgumcena  EUR  bez PVN ir vienāda vai lielāka par piedāvājuma cenu šajā iepirkumā EUR bez PVN). Pieredzes apliecināšanai pretendentiem ir nepieciešams iesniegt informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto būvdarbu vadītāja pieredzi un to ierakstīt zemāk esošajā tabulā.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā, līgumcena bez PVN | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |

  - Apakšuzņēmēju, apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa | Apakšuzņēmējam, apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam nodotais apjoms (%) |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta |  |

Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā.

3.4. Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu  būvdarbu  izpildē  -  izpildītājs  ir veicis vismaz  2 (divi) līdzīgu pēc  rakstura, nozīmes, apjoma  līgumu  izpildi pēdējo  5 (pieci)  gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim (līgums, kura  līgumcena bez PVN ir vienāda vai lielāka par piedāvājuma cenu šajā iepirkumā EUR bez PVN).

Būvobjektu saraksts:

| Objekta nosaukums, | Norādīt atbilstību augstāk minētajām prasībām (Līguma summa/darbu apjoms/izpildes termiņš) | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Papildus tabulā norādītai informācijai pievienot Pasūtītāja 2 (divas) pozitīvas atsauksmes par tabulā minētajiem objektiem.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4. pielikums

Iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI instrukcijai

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:

Piedāvātā pozīcija projektā:

| 1. Uzvārds: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Vārds: |  |  |  |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |  |  |  |
| 4. Izglītība: |  |  |  |  |
| Mācību Iestāde |  |  |  |  |
| Datums: no / līdz |  |  |  |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |  |  |  |
| 5. Patreizējais amats: |  |  |  |  |
| 6. Darba pieredze: |  |  |  |  |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |  |
| Datums no/līdz |  |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |  |

7. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | - Amats | - Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

8. Cita saistītā informācija

Ar šo apņemos, ka strādāšu pie līguma izpildes Iepirkums „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI gadījumā, ja ____________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas līguma izpildes tiesības.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5. pielikums

Iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS (TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS)

Iepirkumam „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI

Veicamo darbu apjomi:

| N.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vispārbūvniecības darbi |  |  |
| 1.1. | Durvju bloku demontāža ar ailu malu attīrīšanu | gb | 7 |
| 1.2. | Logu bloku demontāža ar ailu malu attīrīšanu | gb | 2 |
| 1.3. | Starpsienu demontāža | m2 | 17.5 |
| 1.4. | Piekārto griestu demontāža | m2 | 26.71 |
| 1.5. | Gropes kalšana ķieģeļu sienās metāla pārsedžu siju iebūvei | m | 9.9 |
| 1.6. | Metāla siju montāža ailu pārsedzēm | t | 0.12 |
| 1.7. | Metāla siju apbetonēšana pa metāla sietu | m | 9.9 |
| 1.8. | Durvju ailas augstuma palielināšana izkaļot ķieģeļu sienu 300mm augstumā un nojaucot esošo pārsedzi (pēc jaunās pārsedzes izbūves) | m3 | 0.45 |
| 1.9. | Durvju ailas platuma palielināšana izkaļot ķieģeļu sienu līdz kopējās ailas platumam 0,95m (pēc jaunās pārsedzes izbūves) | m3 | 0.06 |
| 1.10. | Ailas aizmūrēšana ar ķieģeliem starpsienā 120mm biez | m2 | 2.25 |
| 1.11. | Ailas aizmūrēšana ar gāzbetona blokiem AEROC Element( vai analogiem) 100 mm biezumā | m2 | 5 |
| 1.12. | Esošo griestu virsmu izlases vietās pierīvēšana | m2 | 12 |
| 1.13. | Griestu apdare ar rīģipša plātnēm White pa metāla karkasu CW50 ar akmens vates Paroc eXtra 50mm plātņu iestrādi | m2 | 117.51 |
| 1.14. | Piekārto griestu tipa Armstrong (vai analogo) izbūve | m2 | 117.51 |
| 1.15. | Griestu apdare ar rīģipša plātnēm BLUE pa metāla karkasu CW50 | m2 | 2.82 |
| 1.16. | Griestu rīģipsa virsmu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 2.82 |
| 1.17. | Griestu krāsošana ar baltu mitrumizturīgo ūdensemulsijas krāsu | m2 | 2.82 |
| 1.18. | Nokalt apmetumu un daļēji ķieģeļu mūri pa esošo logu un ārdurvju ailu perimetru siltumizolācijas iebūvei | m2 | 16.15 |
| 1.19. | Ārējā koka konstrukcijas divviru durvju bloka 1,20x2,40m ar siltumcaurlaidības koef. <1,4W/m2k, ar eņģēm, rokturi, blīvējumiem iebūve | gb | 1 |
| 1.20. | Iekšējā koka konstrukcijas divviru durvju bloka 1,20x2,40m ar iebūvēto lodziņu ar triecienizturīgo stiklojumu, ar eņģēm, rokturi, blīvējumiem iebūve | gb | 1 |
| 1.21. | Iekšējā koka konstrukcijas divviru durvju bloka 1,23x2,40m , ar eņģēm, rokturi, blīvējumiem iebūve | gb | 1 |
| 1.22. | Iekšējā koka konstrukcijas vienviru durvju bloka 1,1x2,40m , ar eņģēm, rokturi, blīvējumiem iebūve | gb | 1 |
| 1.23. | Iekšējā koka konstrukcijas vienviru durvju bloka 1,0x2,10m , ar eņģēm, rokturi, blīvējumiem iebūve | gb | 1 |
| 1.24. | Iekšējā koka konstrukcijas vienviru durvju bloka 1,0x2,10m ,ar iebūvētu ventilācijas resti durvju apakšējā zonā, ar eņģēm, rokturi, blīvējumiem iebūve | gb | 1 |
| 1.25. | Iekšējā koka konstrukcijas vienviru durvju bloka 0,8x2,10m , ar iebūvētu ventilācijas resti 300x150mm durvju apakšējā zonā, ar eņģēm, rokturi, blīvējumiem iebūve | gb | 1 |
| 1.26. | PVC paķetstiklojuma neveramo logu bloku brūnā krāsā (koka imitācija) ar izm. 0,51x1,60m , ar stikla pakešu siltumcaurlaidības koef. U < 1,4W/m2k, montāža ar stiprinājumiem un ailu malu blīvējumiem | gb | 2 |
| 1.27. | Iekšējo PVC palodžu , uzstādīšana ar stiprinājumiem | m | 1.2 |
| 1.28. | Ārējo palodžu izbūve no skārda loksnēm( analogām esošajām) | m | 1.2 |
| 1.29. | Ārējo loga ailu malu apdare ar apmetumu ,špaktelēšanu, slīpēšanu un krāsošanu ar silikatkrāsu | m | 7.6 |
| 1.30. | Logu un ārdurvju iekšējo ailu malu apdare ar cieto akmens vates plātņu Paroc FAB3 ( vai analogām) 30 mm piestiprināšanu, augstvērtīgo apmetumu pa stikla šķiedreas sietu , apmetuma stūrīšu pielīmēšanu un krāsošanu ar mitrumizturīgo ūdensemulsijas krāsu | m2 | 19.55 |
| 1.31. | Logu un ārdurvju iekšējo ailu malu tvaika izolācijas plēves Pro Clima Contega SL 120(vai analogās) iestrāde | m | 14.5 |
| 1.32. | Logu un ārdurvju ārējo ailu malu pretvēja plēves Pro Clima Contega XL 120(vai analogās) iestrāde | m | 14.5 |
| 1.33. | Esošo savietoto logu bloku blīvējumu iestrāde | m | 220 |
| 1.34. | Esošo savietoto logu rokturīšu nomaiņa | gb | 56 |
| 1.35. | Esošo savietoto logu aplodu, vērtņu, palodžu vecā krāsojuma notīrīšana , virsmu slīpēšana | m2 | 43.3 |
| 1.36. | Esošo savietoto logu aplodu, vērtņu, palodžu virsmu gruntēšana un krāsošana | m2 | 43.3 |
| 1.37. | Esošo apkures radiatoru vecā krāsojuma notīrīšana , virsmu slīpēšana | m2 | 75 |
| 1.38. | Esošo apkures radiatoru virsmu gruntēšana un krāsošana | m2 | 75 |
| 1.39. | Esošo apkures cauruļvadu vecā krāsojuma notīrīšana , virsmu slīpēšana | m2 | 7 |
| 1.40. | Esošo apkures cauruļvadu virsmu gruntēšana un krāsošana | m2 | 7 |
| 1.41. | Esošās grīdas konstrukcijas nojaukšana (līdz koka sijām) | m2 | 100.72 |
| 1.42. | Esošās grīdas konstrukcijas nojaukšana (līdz esošam betona pārsegumam) | m2 | 22 |
| 1.43. | Tvaika izolācijas plēves (vai pergamina) ieklāšana zem siltumizolācijas | m2 | 122.72 |
| 1.44. | Grīdas konstrukcijas siltināšana ar akmens vates paklājiem Paroc eXtra 50mm | m2 | 100.95 |
| 1.45. | Grīdas koka gulšņu 100x50mm ar soli 500mm ielikšana pa elastīgām starplikām uz esošām sijām | m2 | 100.95 |
| 1.46. | OSB3 gropētas plātnes 22mm biez. ieklāšana | m2 | 100.95 |
| 1.47. | Grīdas iesegšana ar dabīgo 34/43 nodilumizturīgo linoleju (Marmoleum vai analogs) ar pretslīdes koef. R=10 pa līmes kārtu ar virsmu gruntēšanu , ar grīdlīstu pielikšanu | m2 | 100.95 |
| 1.48. | Cementa javas izlīdzinošās kārtas izbūve 20mm biez | m2 | 21.8 |
| 1.49. | Grīdas uzziežamā hidroizolācija ar Vetonit (vai analogu) sastāvu | m2 | 21.8 |
| 1.50. | Grīdas siltumizolācija izbūve ar putupolistirola Tenapor ESTPLAST EPS120 (vai analogu) ar siltumvadībspēju 0,035W/mk 100mm biez | m2 | 21.8 |
| 1.51. | Grīdas izbūve no betona B12,5 ar stiegrojuma sietu 4Bp-1-200X200 50mm biez. | m2 | 21.8 |
| 1.52. | Gridas izlīdzinošās kārtas izbūve apm.6mm ar Vetonit 5000 (vai analogo ) javu | m2 | 21.8 |
| 1.53. | Grīdas seguma ierīkošana no akmens masas flīzēm (B grupa ar pretslīd. koef. R10) pa ūdens izturīgo flīžu līmi | m2 | 21.8 |
| 1.54. | Starpsienu izbūve b=125mm ar ģipškartona šuvju aizpildīšanu Knauf sistēma W112-karkass 75mm,skaņas izolācija 50mm, ģipškartons BLUE 12,5mm 2kārtas no abām pusēm. | m2 | 24.75 |
| 1.55. | Durvju ailas augstuma samazināšana aizbūvējot ar rīģipškartona BLUE plātnēm pa metāla karkasu | m2 | 1.2 |
| 1.56. | Durvju ailas augstuma samazināšana aizbūvējot ar rīģipša BLUE plātnēm pa metāla karkasu | m2 | 1.2 |
| 1.57. | Sienu apdare ar rīģipškartona BLUE plātnēm pa metāla karkasu | m2 | 242 |
| 1.58. | Durvju ailu malu apdare ar rīģipškartona BLUE plātnēm pa metāla karkasu | m2 | 19.5 |
| 1.59. | Sienu rīģipsa virsmu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 265 |
| 1.60. | Esošo sienu un durvju ailu malu virsmu izlīdzināšana | m2 | 39.36 |
| 1.61. | Esošo griestu virsmu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 19 |
| 1.62. | Iekšējo sienu apdare ar ķeramikas flīzēm ar dekoratīvās joslas izveidošanu | m2 | 38.05 |
| 1.63. | Sienu un durvju ailu malu gruntēšana , krāsojums ar tonētu ūdens emulsijas mitrumiztur;igo krāsu . | m2 | 342 |
| 2. | Elektroinstalācija |  |  |
| 2.1. | Apgaismojuma armatūras demontāža | gb | 19 |
| 2.2. | Spēka rozetes demontāža | gb | 10 |
| 2.3. | Gaismas slēdžu demontāža | gb | 9 |
| 2.4. | Apgaismojuma ar-ras divām luminiscentām spuldzēm T8; 2x18W; ar aizsargstiklu, iebūvējamu griestos , IP44 komplektā ar spuldzēm , montāža | kpl | 6 |
| 2.5. | Apgaismojuma ar-ras četrām luminiscentām spuldzēm T8; 4x18W; ar aizsargstiklu,iebūvējamu griestos , IP40 komplektā ar T8/18W spuldzēm , montāža | kpl | 4 |
| 2.6. | Apgaismojuma ar-ras četrām luminiscentām spuldzēm T8; 4x18W; ar parabolisko optiku; ar elektron. balastu; ,iebūvējamu griestos , IP20 komplektā ar T8/18W spuldzēm , montāža | kpl | 25 |
| 2.7. | Apgaismojuma ar-ras kompaktai luminiscentai spuldzei 1x8W; ar piktogrammu IZEJA ,montāžai uz virsmu, 1 stundas autonomā režīmā; ,komplektā ar spuldzi (Lighting Technologies vai analogs) montāža | kpl | 1 |
| 2.8. | Avārijas nepārtrauktās barošanas invenrtoru ar akumulatoru, montāžai apgaismes armatūrā; 1 stundas autonomā režīmā; 36W; 230V montāža | kpl | 1 |
| 2.9. | Apgaismes armatūra kvēlspuldzei 60W; 230 V;E 27; montāžai uz virsmu ,IP-44, montāža | gb | 1 |
| 2.10. | Apgaismes armatūra kvēlspuldzēm 2x 60W; 230 V;E 27; montāžai uz virsmu ,IP-44, montāža | gb | 2 |
| 2.11. | Apgaismes gaismekļa kustības devēja 16A; 230V; montāžai uz virsmu IP44 montāža | gb | 1 |
| 2.12. | Vienpolīgo apgaismes slēdžu, montāžai z/a kārbā 250V;10A; 1P20 uzstādīšana | gb | 3 |
| 2.13. | Vienpolīgo apgaismes slēdžu, montāžai z/a kārbā 250V;10A; 1P44 uzstādīšana | gb | 3 |
| 2.14. | Divpolīgo apgaismes slēdžu, montāžai z/a kārbā 250V;10A; 1P20 uzstādīšana | gb | 6 |
| 2.15. | Sienas kontaktligzdu montāžai z/a kārbā 250V;16A; L+N+PE; IP20 montāža | gb | 24 |
| 2.16. | Sienas kontaktligzdu montāžai z/a kārbā 250V;16A; L+N+PE; IP44 montāža | gb | 1 |
| 2.17. | Universālās montāžas kārbas zemapmetuma montāžai uzstādīšana | gb | 30 |
| 2.18. | Nozarkārbu zemapmetuma montāžai uzstādīšana | gb | 42 |
| 2.19. | Apgaismes slēdža/sienas kontakta plastikāta dekoratīvais rēmītis 1x | gb | 10 |
| 2.20. | Sienas kontaktu plastikāta dekoratīvais rēmītis 4x | gb | 5 |
| 2.21. | Automatslēdzis ~1; 1pol.; 10A;B ; montāžai uz DIN sliedes | gb | 3 |
| 2.22. | Automatslēdzis ~1; 1pol.; 16A; B ; montāžai uz DIN sliedes | gb | 2 |
| 2.23. | Noplūdes strāvas automatslēdzis ~1; 2pol.; 16A; B, kombinētā ar noplūdes strāvas automatisko slēdzi 30mA, montāžai uz DIN sliedes | kpl | 1 |
| 2.24. | Laika releja 250V; 16A; SMR-H montāža universālā kārbā | gb | 2 |
| 2.25. | Kabeļu ar vara dzīslām PPJ 3x1,5 montāža | m | 245 |
| 2.26. | Kabeļu ar vara dzīslām PPJ 4x1,5 montāža | m | 10 |
| 2.27. | Kabeļu ar vara dzīslām PPJ 3x2,5 montāža | m | 165 |
| 2.28. | Ugunsizturīgā bezhalogēna spēka kabeļa FRHF-180/ E30 3X1,5 montāža | m | 25 |
| 2.29. | Viniplasta cauruļu d=20mm iebūve | m | 20 |
| 2.30. | Viniplasta cauruļu d=25mm iebūve | m | 15 |
| 2.31. | Stiprinājumu un savienojumu komplekts | kpl | 1 |
| 2.32. | Ugunsizturīgā materiāla kabeļu pārejas cauri sienām un pārseg. aizdarīšanai(uguns barjera-hermetiķis 300ml) | gb | 2 |
| 3. | 1.stāva telekomunikāciju tīkls |  |  |
| 3.1. | Rutera (Router) 6xRJ45 Cat5e ar barošanas bloku montāža | kpl | 1 |
| 3.2. | Rozete ar ligzdu RJ45; 8 polu; UTP Cat5e montāžai kārbā | gb | 5 |
| 3.3. | Datu kabeļa UTP 4X2X0,5 Cat5e montāža | m | 80 |
| 3.4. | Viniplasta cauruļu d=12mm iebūve | m | 5 |
| 4. | 1.stāva ugunsdzēsības signalizācijas sistēma |  |  |
| 4.1. | Dūmu signāldevēja demontāža | gb | 10 |
| 4.2. | Manuālā trauksmes signāldevēja demontāža | gb | 1 |
| 4.3. | Signālierīces demontāža | gb | 1 |
| 4.4. | Ugunsdzēsības signalizācijas paneļa demontāža | gb | 1 |
| 4.5. | Ugunsdzēsības sgnalizācijas paneļa ar 8 detektoru zonām un iespēju paplašināt līdz 24 apsardzes zonām J424 -8 (Bentel vai analogs) montāža | kpl | 1 |
| 4.6. | Ugunsdzēsības signalizācijas paneļa paplašināšanas moduļa Bentel J400-EXP8 montāža | kpl | 1 |
| 4.7. | Akumulatoru 12V; 12Ah uzstādīšana | gb | 2 |
| 4.8. | Konvenciālā dūmu detektora EA-318-2, uzstādīšana | gb | 9 |
| 4.9. | Konvenciālā dūmu detektora EA-318-2-LED ar iespēju piesl. papildu indikatoram uzstādīšana | gb | 2 |
| 4.10. | Kārbas ar indikatoru VSU-01 iebūve | gb | 2 |
| 4.11. | Manuālā trauksmes signāla FP/ 3P/D montāža | gb | 1 |
| 4.12. | Signālierīces ar lampu iekšējai instalācijai 24V; 50mA; 96-120dB montāža | gb | 3 |
| 4.13. | Signālierīces ar lampu ārējai instalācijai 24V; 65mA; 96-120dB ; IP44 montāža | gb | 1 |
| 4.14. | Ekranēta signalizācijas kabeļa KLM 2X0,8+0,8 montāža | m | 200 |
| 4.15. | Ugunsgrēka izturīgā bezhalogēna instalācijas kabeļa FRHF-180/E30 2X0,8 iebūve | m | 70 |
| 4.16. | Viniplasta kabeļu aizsargcaurules d=16mm iebūve | m | 10 |
| 4.17. | Rezistoru EOL (end of line) 1/4W; 3900 Om uzstādīšana | gb | 8 |
| 4.18. | Diode 100V; 2A | gb | 1 |
| 4.19. | Montāžas un savienojumu komplekts | kpl | 1 |
| 4.20. | Ugunsizturīgā materiāla kabeļu pārejas cauri sienām un pārseg. aizdarīšanai(uguns barjera-hermetiķis 300ml) | gb | 1 |
| 5. | Iekšējais aukstais ūdensvads -Ū1 |  |  |
| 5.1. | Ūdensvada plastmasas caurules Dn15 PN6 iebūve ar fasondaļām, stiprinājumiem | m | 9 |
| 5.2. | Ūdensvada plastmasas caurules Dn25 PN6 iebūve ar fasondaļām, stiprinājumiem | m | 6 |
| 5.3. | Lodveida ventiļu d=25mm iebūve | gb | 1 |
| 5.4. | Lodveida ventiļu d=15mm iebūve | gb | 3 |
| 5.5. | Cauruļu balstenis 90, D16 | gb | 3 |
| 5.6. | Sienas līknis 16/1/2 | gb | 3 |
| 5.7. | Cauruļvadu Dn15 izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; | m | 6 |
| 5.8. | Cauruļvadu Dn25 izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; | m | 6 |
| 5.9. | Sistēmas pārbaude un hlorēšana | m | 15 |
| 5.10. | Fasondaļas , stiprinājumi | kpl | 1 |
| 5.11. | Palīgmateriāli | kpl | 1 |
| 5.12. | Sistēmas nodošana | ob | 1 |
| 5.13. | Ūdensvada pieslēgšana pie agrāk projektēta stāvvada d25mm | vieta | 1 |
| 6. | Iekšējais karstais ūdensvads -T3 |  |  |
| 6.1. | Ūdensvada plastmasas caurules Dn15 PN6 iebūve ar fasondaļām, stiprinājumiem | m | 12 |
| 6.2. | Lodveida ventiļu d=15mm iebūve | gb | 1 |
| 6.3. | Pretvārsta d=15mm iebūve | gb | 1 |
| 6.4. | Cauruļu balstenis 90, D16 | gb | 3 |
| 6.5. | Sienas līknis 16/1/2 | gb | 3 |
| 6.6. | Lokanie pievadi santehniskām iekārtām (garums precizējams uz vietas | kpl | 4 |
| 6.7. | Jaucējkrāna fajansa izlietnei uzstādīšana | gb | 2 |
| 6.8. | Jaucējkrāna nerūsējošā tērauda izlietnei, uzstādīšana | gb | 1 |
| 6.9. | Cauruļvadu Dn15 izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; | m | 9 |
| 6.10. | Sistēmas pārbaude un hlorēšana | m | 12 |
| 6.11. | Sistēmas nodošana | ob | 1 |
| 6.12. | Fasondaļas , stiprinājumi | kpl | 1 |
| 6.13. | Palīgmateriāli | kpl | 1 |
| 7. | Iekšējā sadzīves kanalizācija -K1 |  |  |
| 7.1. | Uzstādīt ķeramikas klozetpodu ar universālo izlaidi komplektā ar divrežīmu ekonomisko skalojamo kasti, sēdekli ar vāku, kanalizācijas pieslēguma elastīgo manžeti,, grīdas stiprinājuma skrūvēm, armētu 1/2" pievienojuma šļūteni L=30cm | kpl | 2 |
| 7.2. | Uzstādīt izlietni ar sifonu | kpl | 2 |
| 7.3. | Divdalīgās izlietnes izlietnes ar darba virsmu, nerūsējošā tērauda, ar aprīkojumu uzstādīšana | kpl | 1 |
| 7.4. | Uz grīdas montējama roku balsta ar tualetes papīra turētāju uzstādīšana | gb | 1 |
| 7.5. | Pie sienas montējama roku balsta uzstādīšana | gb | 1 |
| 7.6. | Rokturis ap izlietni invalidu tualetēs | gb | 1 |
| 7.7. | Kanalizācijas plastmasas grūti degošo cauruļvadu SN4 PP-H D110mm ar fasondaļām( Uponor vai ekvivalentas) iebūve | m | 5 |
| 7.8. | Kanalizācijas plastmasas grūti degošo cauruļvadu PP-H D50mm ar veidgabaliem ( Uponor vai ekvivalentas) iebūve stāvvados | m | 5 |
| 7.9. | Remontuzmava D110 | gb | 1 |
| 7.10. | Aizbāznis ar uzskrūvējamo vāku De110 | gb | 1 |
| 7.11. | WC pievienojums īsais | gb | 2 |
| 7.12. | Trejgabals 110x110 | gb | 3 |
| 7.13. | Trejgabals 110x50 | gb | 2 |
| 7.14. | Trejgabals 50x50 | gb | 1 |
| 7.15. | Līkums ar uzmavām 135; De110 | gb | 7 |
| 7.16. | Līkums ar uzmavām 45; De50 | gb | 9 |
| 7.17. | Kanalizācijas cauruļvadu pivienošana pie esošā stāvvada | vietas | 1 |
| 7.18. | Esošās trauku mazgāšanas galda demontāža | kpl | 1 |
| 7.19. | Sistēmas pārbaude | m | 10 |
| 8. | Ventilācija, apkure |  |  |
| 8.1. | Kanaļa ventilatora CK 100C L=320m3/h; N =41W; ar tiristoru ātruma regulatoru (Ostberg vai analogs) montāža | gb | 1 |
| 8.2. | Pretspiediena vārsta RSK-100 iebūve (Amalva vai ekvivalents) | gb | 1 |
| 8.3. | Trokšņu slāpētāja LDC 100 iebūve | kpl | 1 |
| 8.4. | Nosūces difuzora FD100 iebūve | gb | 3 |
| 8.5. | Cinkotā skārda gaisa vadu Spiro D100 iebūve | m | 9 |
| 8.6. | Līkums D100 | gb | 4 |
| 8.7. | Gaisa vadu izolācija ar PV-LAM 50 ALC puscietu akmens vati b=50mm pārklātu ar alumīnija folliju | m2 | 6.2 |
| 8.8. | Esošo čuguna apkures radiatoru demontāža (92 sekc.), attīrīšana no nogulsnējumiem , montāža un pievienošana esošiem cauruļvadiem | gb | 12 |
| 9. | Ieejas lieveņa renovācija |  |  |
| 9.1. | Ieejas lieveņa virsmas seguma atskaldīšana uz augstumu, kas nodrošinās jāunā seguma izbūvi | m2 | 21.45 |
| 9.2. | Pakāpienu iesegšana ar bruģakmeniem B=60mm pa cementa smilšu javu 120mm biez | m2 | 3 |
| 9.3. | Laukuma iesegšana ar bruģakmeniem B=60mm pa cementa smilšu javu 80mm biez | m2 | 10.1 |
| 9.4. | Ieejas lieveņa betona sienu verikālo virsmu apdare ar dekoratīvām flīzēm n plēstā akmens faktūrā pa cementa smilšu javu 20mm biez | m2 | 8.8 |
| 9.5. | Kolonnu esošā krāsojuma notīrīšana | m2 | 24 |
| 9.6. | Kolonnu virsmu dekoratīvais apmetums | m2 | 24 |
| 9.7. | Kolonnu krāsošanu ar silikatkrāsu ar virsmas gruntēšanu, špaktelēšanu, slīpēšanu | m2 | 24 |
| 9.8. | Jumtiņa koka konstrukcijas daļēja nomaiņa ar antiseptētiem zāģmateriāliem | m3 | 0.2 |
| 9.9. | Jumtiņa apšūšana ar ēvelētiem apdares dēliem | m2 | 16 |
| 9.10. | Dēļu apdares gruntēšana un krāsošana ar PINOTEX krāsu ar koksnes faktūras saglabāšanu | m2 | 16 |
| 9.11. | Grunts rakšana ar roku darbu uzbrauktuves pamatiem | m3 | 2 |
| 9.12. | Blietētās smilts pamatnes izbūve pamatiem, blietējot pa slāniem līdz Ysk=1,6t/m3 | m3 | 3.64 |
| 9.13. | Pamatnes blietēšana ar šķembām ( fr.40-70) | m3 | 0.84 |
| 9.14. | Veidņu noma, montāža , demontāža stabveida pamatu betonēšanai | m2 | 7 |
| 9.15. | Uzbrautuves pamatu betonēšana ar betonu B10, F100 | m3 | 1.47 |
| 9.16. | Uzbrauktuves statņu montāža no cinkotām kvadrartcaurulēm 60x60x5 | t | 0.06 |
| 9.17. | Tērauda atbalstplātņu konstrukcijas izbūve | t | 0.12 |
| 9.18. | Pandusu uzbrauktuves segums ar cinkoto metāla režģi 34*38*/40x4 | m2 | 8.94 |
| 9.19. | Kāpņu margu no cinkotām tērauda caurulēm 20x20x2 un 50x20x3 ( divos līmeņos ) ar statņu 30x30x3 H=0,9m montāžu , ar HILTI būvķīmijas enkurstiegru M10 stiprinājumiem | m | 16 |

Visiem Pasūtītāja rekonstrukcijas darbos paredzētājiem materiāliem un to apjomiem jābūt iesniegtiem saskaņā ar tehnisko projektu vai pretendents var piedāvāt  ekvivalento materiālu.

Pamatprasības:

1.	Visiem  darbos pielietojamam materiālam  ir jābūt sertificētiem pielietošanai Latvijas

Republikas teritorijā un ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem

kvalitātes rādītājiem.  Pretendents drīkst piedāvāt būvmateriālus, kas ir atbilstoši sertificēti kādā

no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuri atbilst Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem

standartiem vai Eiropas tehniskiem apstiprinājumiem un šiem materiāliem nav nepieciešams

iegūt papildus sertifikāciju Latvijas Republikas normatīvajos  aktos noteiktajā kārtībā.  Ja

tehniskajās specifikācijās ir norādes uz specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentu vai

specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentu saskaņā ar Publisko iepirkumu

likuma 17.pantu.3.  Būvdarbu laikā norobežot bīstamo teritoriju.

2.  Organizēt būvgružu izvešanu no objekta teritorijas.

3. Paveikto darbu un materiālu minimālais garantijas termiņš  - ne mazāk kā 3 (trīs) gadi no objekta nodošanas brīža.

4. Paredzamais darbu izpildes termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

6. pielikums

Iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI instrukcijai

Iepirkumam „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI

- Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

| Tehnikas/iekārtas nosaukums, marka tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašumā/jānomā) |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

7. pielikums

Iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „J. Soikāna Ludzas mākslas skolas 1. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2014/20/EKPI

TĀMES KOPSAVILKUMS

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa EUR bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Mat. | Meh. |  |
| 1. | Vispārbūvniecības darbi |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroinstalācija |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.stāva telekomunikāciju tīkls |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.stāva ugunsdzēsības signalizācijas sistēma |  |  |  |  |  |
| 5. | Iekšējais aukstais ūdensvads -Ū1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Iekšējais karstais ūdensvads -T3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Iekšējā sadzīves kanalizācija -K1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ventilācija, apkure |  |  |  |  |  |
| 9. | Ieejas lieveņa renovācija |  |  |  |  |  |
| kopā |  |  |  |  |  |  |
| Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| Neparedzētie izdevumi 2% |  |  |  |  |  |  |
| Kopsumma |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21 % |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |

Pretendents sagatavo piedāvājumu, ņemot vērā tehniskā projekta prasības un specifiku.

Garantijas laiks:

- fiziski izpildītajiem būvdarbiem - 3 (trīs) kalendārie gadi;

- pielietoto būvmateriālu kvalitātei, ne mazāk par 3 (trīs) kalendāriem gadiem.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

- Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar  Nolikuma 5.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Pretendentam jāiesniedz lokālās tāmes un tāmes kopsavilkumu MS Excel formātā papīra un elektroniskā veidā (CD formātā 1 eksemplārā).