LATVIJAS  REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV–5701

Tālrunis 65707400, fakss 65707402, e-pasts: dome@ludzaspils.lv

2013.gada 4. aprīlī Nr. 3.1.1.7.2./____

2013. gada 3. aprīlī Ludzas novada pašvaldība saņēma Jūsu vēstuli (Reģ. Nr. 3.1.1.7.1./354) ar lūgumu sniegt atbildi uz jautājumiem par Iepirkuma „Apgaismojuma renovācija slēpošanas trasei Ludzas pilsētas parkā Stacijas ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā” ID Nr. LNP 2013/27/EKPI instrukciju.

Jautājums

Iepirkuma „Apgaismojuma renovācija slēpošanas trasei Ludzas pilsētas parkā Stacijas ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā” darbu apjomi ir sadalīti divās kārtās, 1. Kārtā tehniskajā specifikācijā ir minēti tādi darbi, kā tranzītspailes uzstādīšana, spuldzes uzstādīšana, kabeļu montāža balstā, savukārt balstu montāža paredzēta 2. kārtā. Šos darbus nav iespējams veikt pirms balstu uzstādīšanas. Vai nevajadzētu minētos darbus iekļaut 2. kārtā?

Atbilde

Informējam, ka tehniskā projekta izstrādāšanas stadijā ir pieļautas augstāk minētās neprecizitātes. Savukārt, būvdarbi tiks veikti secīgi, atbilstoši būvdarbu specifikai.

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece                                                          K. Nikolajeva

65707133,

J. Kigitoviča