LATVIJAS REPUBLIKA

- LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

- Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV–5701

- Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

06.03.2013.  Reģ. Nr. _____________

Jautājumi

Lūdzu precizēt:

- Basketbola groza, volejbola statņi ar tīklu, tenisa statņi ar tīklu, soliņu L=1,5m, atkritumu urnu izmērus un materiālu no kā izgatavots.

- Vai tehniskajā specifikācijā 44 punktā „Alsatan SC” tipa segums – 20 mm” norādītais biezums 20 mm ir pareizs? Ražotājs rekomendē skrejceliņu segumos pielietot 10 mm +3mm.

- Vai būvniecības laikā radušos lieko grunti ir iespējams novietot pašvaldības atbērtnē, tās teritorijā bez maksas?

Atbildes

Projektā „ Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona rekonstrukcija, Blaumaņa ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā” paredzēt:

- Daudzfunkcionālo  laukuma segumu tipa „Alsatan P” – 20 mm;

- Skrejceliņu segumu tipa „Alsatan SC” – 10 mm + 3 mm;

- Pārvietojamos strītbola grozus;

- Standarta volejbola un tenisa stabus, ar tīkla regulatoru;

- Soliņus (L=1.5 m) no metāla karkasa ar mitrumizturīgo dēļu sēdekli. Soliņu kājas iebetonēt;

- Atkritumu urnas, pielāgojot tās soliņiem.

- Būvniecības laikā radušos lieko grunti ir iespējams novietot pašvaldības atbērtnē, tās teritorijā bez maksas.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                           F. Bokišs